| Nr. Crt. | Modul/Echipament | Producător | Model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stație marină |  |  |
| 1.a | SRB (Surface Relay Buoy) |  |  |
| 1.a.1 | Modem Iridium cu GPS | Iridium | 9522B L-Band Transceiver |
| 1.a.2 | Modem acustic telemetric | Teledyne Benthos | ATM-900 |
| 1.a.3 | Modem radio | Zlinx | ZP Series |
| 1.a.4 | Sonda multiparametrica SEAGUARD | Aanderaa | RCM-SW |
| 1.a.5 | Senzor temperatura | Aanderaa | 4060 |
| 1.a.6 | Senzor presiune | Aanderaa | 4117A |
| 1.a.7 | Senzor curenti acvatici | Aanderaa | DCS-ZPulse Doppler |
| 1.a.8 | Senzor conductivitate | Aanderaa | 4319B |
| 1.a.9 | Senzor oxigen | Aanderaa | 4835 |
| 1.a.10 | Senzor clorofila submersibil | TURNER DESIGNS | Cyclops-7 |
| 1.a.11 | Radar activ | ECHOMAX | Active-X-Band |
| 1.a.12 | Radar pasiv | Defender | 25586 |
| 1.a.13 | Statie meteo | AIRMAR | 200WX |
| 1.a.14 | Cutie de alimentare incluziv electronica balizei | Orion Europe | N.A. |
| 1.a.15 | Sistem de achizitie si software gestionare date | Orion Europe | N.A. |
| 1.a.16 | Lampa semnalizare | Carmanah | M650 |
| 1.a.17 | Panou fotovoltaic 60W | FVGEnergy | FVG60 |
| 1.a.18 | Charger | Morningstar | N.A. |
| 1.a.19 | Acumulatori incluziv electronica si sistem de fixare | Orion Europe | N.A. |
| 1.a.20 | Baliza si accesorii | Resinex | N.A. |
| 1.a.21 | Sistem de ancorare | Orion Europe | N.A. |
| 1.b | IML (Instrumented Mooring Line) |  |  |
| 1.b.1 | Sonda multiparametrica SEAGUARD | Aanderaa | RCM-IW |
| 1.b.2 | Senzor temperatura | Aanderaa | 4060 |
| 1.b.3 | Senzor presiune | Aanderaa | 4117E |
| 1.b.4 | Senzor curenti acvatici | Aanderaa | DCS-ZPulse Doppler |
| 1.b.5 | Senzor conductivitate | Aanderaa | 4319 |
| 1.b.6 | Modem acustic cu lansare inteligentan (release) | Teledyne Benthos | SR-9100 |
| 1.b.7 | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Orion Europe | N.A. |
| 1.c | UTM (Underwater Tsunami Module) |  |  |
| 1.c.1 | Traductor de presiune absoluta (Tsunametru) | Paroscientific | Digiquarz-Transducer |
| 1.c.2 | Modem acustic cu lansare inteligenta (release) | Teledyne Benthos | SR-9100 |
| 1.c.3 | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Orion Europe | N.A |
| 1.c.4 | Sistem urmarire satelit si alertare | Metocean | AS-900A |
| 1.c.5 | Sistem localizare vizual | Metocean | NOVATECH ST-400A |
| 1.c.6 | Senzor de inclinare pe doua axe | ZC-Sensor | ZCT245AL |
| 1.c.7 | Sistem de ancorare | Orion Europe | N.A |
| 2. | Stație costieră (MEDA) |  |  |
| 2.1 | Meda si accesorii de prindere | Resinex | RoMeda |
| 2.2 | Modem GSM/GPRS/UMTS/EDGE | Siemens | EDGE Speed ES75 |
| 2.3 | Lampa semnalizare | SABYK | SCL 1103 WY |
| 2.4 | Statie meteo | Airmar | 200WX |
| 2.5 | Curentometru pentru valuri si maree | Link-Quest | FlowQuest 1000 |
| 2.6 | Sonda multiparametrica SEAGUARD | Aanderaa | RCM-SW |
| 2.7 | Senzor temperatura | Aanderaa | 4880 |
| 2.8 | Senzor presiune | Aanderaa | 4646 |
| 2.9 | Senzor curenti acvatici | Aanderaa | DCS-ZPulse Doppler |
| 2.10 | Senzor conductivitate | Aanderaa | 4319B |
| 2.11 | Senzor oxigen pentru apa mica | Aanderaa | Oxygen Optode 4835 |
| 2.12 | Senzor tulbiditate | Aanderaa | 4112 |
| 2.13 | Senzor clorofila submersibil | TURNER DESIGNS | Cyclops-7 |
| 2.14 | Panou fotovoltaic 2 x 250 W | FVGEnergy | FVG250 |
| 2.15 | Charger 30 t | IVT | IVT 30t |
| 2.16 | Radar activ/pasiv | Echomax | Active-X-Band |
| 2.17 | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Tecnologic Sistem | TS4710 |
| 2.18 | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Orion Europe | NA |
| 3 | Centru de Coordonare |  |  |
| 3.1 | Server pentru achiziție seismică | IBM | x3300 M4 |
| 3.1.1 | Server simulare de generare tsunami, propagare și inundație | IBM | x3300 M4 |
| 3.1.2 | Statie de lucru PC | HP | Pro 3500 Business PC |
| 3.1.3 | UPS | ACP | SMART UPS 1500VA |
| 3.1.4 | UPS | APC | CS650 UPS 400VA |
| 3.1.5 | Imprimanta color A4 | HP | Laserjet Pro 200 Clor M251 |
| 3.1.6 | Monitor LCD | HP | Compaq LE1711 |
| 3.1.7 | Sistem de operare | Microsoft | Windows Server 2008 |
| 3.1.8 | Sistem de operare | Microsoft | Windows 7 Professional |
| 5.1 | Software pentru evaluarea consecinţelor geohazardelor | JRC/Orion Europe | N.A. |
| 5.2 | Software pentru rețeaua de supraveghere geodinamică on-line a litoralului | Orion Europe | GEM 2.1 |