DOCUMENTAŢIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ DE PRODUSE

CUPRINS:

I. Fişa de date a achiziţiei

II. Cerinţe minime de calificare şi documentele care urmează a fi prezentate de ofertant pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor

III. Instrucţiuni privind data limită de depunere a ofertelor, modul de prezentare şi depunere a ofertei şi perioada de valabilitate a acesteia

IV. Caietul de sarcini

V. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare

VI. Informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

VII. Formulare:

- Formular nr.1 - Scrisoare de înaintare

- Formular nr.2 – Împuternicire privind participarea la procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă

- Formular nr.3 - Formular de ofertă

- Anexa nr.1 – Centralizator de preţuri pentru produse

- Anexa nr.2 – Grafic de livrare

- Anexa nr.3 – Grafic de execuţie

- Formular nr.4 – Scrisoare de garanţie bancară pentru participare

- Formular nr.5 – Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic

- Formular nr.6 - Declaraţie privind calitatea de participant la procedură

- Formular nr.7 – Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 5 ani

- Formular nr.8 – Experienţa similară

- Formular nr.9 – Recomandare

- Formular nr.10 – Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale

- Formular nr.11 – Declaraţie privind sănătatea şi protecţia muncii

- Formular nr.12 - Model Contract de furnizare

I. FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

Autoritatea contractantă: INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ – GEOECOMAR

Adresa: Str. Dimitrie Onciul nr.23-25, sector 2, Bucureşti

Tel.: (021) 252.55.12

Fax:  (021) 252.25.94

Cod unic de înregistrare: 5194978

Activitate principală: Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie – cod CAEN 7219

Procedura aplicată: licitaţie deschisă

Criterii de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic

Procedura se finalizează prin: contract de achiziţie publică

Obiectul contractului de produse:

1. Lot 1: Reţea de staţii marine, automate de detecţie, cu comunicare in timp real, beneficiar: Lead partner şi Partner 3

2. Lot 2: Reţea costieră de monitorizare seismică, beneficiar: Lead partner, Partner 2 şi Partner 4

3. Lot 3: Seismografe marine de mare adâncime (OBS) şi Sistem de achiziţie seismică marină, beneficiar: Lead partner şi Partner 3

4. Lot 4: Staţii geodezice GPS permanente – Reţeaua GEOPONTICA, beneficiar: Lead partner şi Partner 2

5. Lot 5: Reţea de extensometre mecanice şi seismografe pentru mişcări puternice, beneficiar: Partner 2 şi Partner 3

Sursa de finanţare: Fondul European de Dezvoltare Regională – ERDF pentru Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 – MIS-ETC Code:641, astfel:

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar – Lead Partner

- Institutul de Geologie al Academiei Bulgare de Ştiinţe – Partner 2

- Institutul de Oceanologie al Academiei Bulgare de Ştiinţe – Partner 3

- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – Partner 4

Modalităţi de plată:

1. 30% la semnarea contractului;

2. 30% la semnarea procesului verbal de primire a echipamentelor;

3. 30% la semnarea procesului verbal de punere în funcţiune;

4. 10% în termen de 30 de zile de la data expirării garanţiei.

Durata de execuţie:

1. lotul 1: 9 luni de la data semnării contractului

2. lotul 2: 9 luni de la data semnării contractului

3.lotul 3: 9 luni de la data semnării contractului

4. lotul 4: 9 luni de la data semnării contractului

5. lotul 5: 9 luni de la data semnării contractului

Principii care stau la baza atribuirii contractului de lucrări:

- nediscriminarea;

- tratamentul egal;

- recunoaşterea reciprocă;

- transparenţa;

- proporţionalitatea;

- eficienţa utilizării fondurilor;

- asumarea răspunderii.

Legislaţie aplicabilă:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,

Căi de atac:

Eventualele contestaţii se pot depune la:

- Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, Bucureşti, str. Stavropoleos nr.6, sector 3, tel.: 310.46.41, fax: 310.46.42.

II. Criterii de calificare şi documentele care urmează a fi prezentate de ofertant pentru dovedirea îndeplinirii cerinţelor

##### II.1. Situaţia personală a ofertantului

a) Declaraţie privind situaţia personală a operatorului economic – Formular nr.5.

b) Certificat fiscal eliberat de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale al unităţii administrative-teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social. Documentul va fi prezentat în original şi va fi valabil la data deschiderii ofertelor.

c) Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unităţii administrativ-teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social. Documentul va fi prezentat în original şi va fi valabil la data deschiderii ofertelor.

In situaţia în care, din documentele solicitate reiese faptul că ofertantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetul local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit, atunci se va considera că aceasta cerinţă nu este îndeplinită.

Ofertanţii care au datorii reeşalonate nu îndeplinesc această cerinţă de calificare.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizează toate situaţiile, atunci va fi acceptată o declaraţie autentificată dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare ori a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

Documentele vor fi prezentate în limba engleză sau în limba romană. Pentru documentele care sunt emise în altă limbă decât limba engleză,acestea vor fi însoţite de traducere autorizată în limba engleză.

II.2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale

a) Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului din raza teritorială unde are sediul operatorul economic – copie legalizată sau copie certificată;

b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului din raza teritorială unde are sediul operatorul economic cu menţiuni privind obiectul de activitate, falimentul, condamnări, amenzi, abuz de încredere, fals, abateri – valabil la data deschiderii ofertelor, în original sau copie legalizată.

Pentru a-şi demonstra capacitatea de exercitare a activitţăii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare, valabile la data deschiderii ofertelor, prin care să dovedească forma de înregistrare ca persoană juridică.

Documentele vor fi prezentate în limba engleză sau în limba romană. Pentru documentele care sunt emise în altă limbă decât limba engleză,acestea vor fi însoţite de traducere autorizată în limba engleză.

II.3. Situaţia economico-financiară

a) Bilanţul contabil din anul 2010, vizat şi înregistrat de organele competente – copie certificată

b) Balanţa de verificare la data de 30.06.2011, semnată şi ştampilată de persoanele autorizate

c) Lichiditate generală

Documentele vor fi prezentate în limba engleză sau în limba romană. Pentru documentele care sunt emise în altă limbă decât limba engleză,acestea vor fi însoţite de traducere autorizată în limba engleză.

II.4. Capacitatea tehnică şi profesională

a) Declaraţie privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 5 ani – conform Formularului nr.7

Lista principalelor livrări similare efectuate de către furnizor. Livrările trebuie să fie de complexitate similară şi valoare cel puţin egală celor propuse în ofertă. Pentru fiecare dintre livrările incluse în Listă, se vor anexa:

- copii legalizate după procesele verbale/ certificate de recepţie finală semnate şi ştampilată de beneficiarul final.

- copie legalizată după documentul constatator din care să reiasă modul de îndeplinire a contractului de furnizare

b) Fişă de informaţii privind experienţa similară – conform Formularului nr.8

Se vor prezenta recomandări în original din partea altor beneficiari/clienţi privind furnizarea de produse similare – Formularul nr.9.

c) Declaraţie privind calitatea de participant la procedură – conform formularului nr.6.

d) Declaraţie privind faptul că ofertantul a ţinut cont, în elaborarea ofertei, de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii – conform formularului nr.11

e) Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale – conform formularului nr. 10

Documentele vor fi prezentate în limba engleză sau în limba romană. Pentru documentele care sunt emise în altă limbă decât limba engleză,acestea vor fi însoţite de traducere autorizată în limba engleză.

III. Instrucţiuni privind data limită de depunere a ofertelor, modul de prezentare şi depunere a ofertei şi perioada de valabilitate a acesteia

a) Data limită de depunere a ofertelor

Data limită de depunere a ofertelor este 16.08.2011, ora 10, la sediul autorităţii contractante din România, Bucureşti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2.

Operatorul economic îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

Oferta care este depusă la o altă adresă decât cea indicată mai sus sau după expirarea datei limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Autoritatea contractantă are dreptul de a decala data limită pentru depunerea ofertelor, caz în care va comunica noua dată limită tuturor operatorilor economici care au obţinut un exemplar al documentaţiei pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de produse.

b) Locul de procurare a documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică de produse

Documentaţia de atribuire a contractului de achiziţie publică de produse se publică în SEAP pe site-ul www.e-licitatie.ro, pe site-ul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, pe pagina de internet a institutelor partenere: www.geoecomar.ro;  www.geology.bas.bg; www.io-bas.bg; www.infp.ro, precum şi pe pagina de internet a proiectului www.geohazard-blacksea.eu

De asemenea, documentaţia de atribuire se poate ridica de la Secretariatul autorităţii contractante din România, Bucureşti, str. Dimitrie Onciul nr. 23-25, sector 2, et.2, cam.46.

c) Data limitã pentru solicitarea clarificãrilor

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 01.08.2011.

Data limită pentru transmiterea clarificărilor este 08.08.2011.

d) Modul de prezentare şi depunere a ofertei

Operatorul economic are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile prezentei documentaţii. Operatorul economic va suporta toate costurile asociate elaborării şi prezentării ofertei sale, precum şi a documentelor care o însoţesc, iar autoritatea contractantă nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru aceste costuri. Oferta elaborată de operatorul economic trebuie să cuprindă: propunerea tehnică şi propunerea financiară.

Documentele de calificare, propunerea tehnică şi propunerea financiară se vor depune în trei plicuri inscripţionate ca atare.

Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte specificaţiile prevăzute în Caietul de sarcini.

Propunerea tehnică se întocmeşte astfel încât procesul de evaluare şi informaţiile cuprinse în aceasta să permită identificarea facilă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să dovedească angajamentul ofertantului de a realiza serviciile în acord cu toate specificaţiile menţionate în caietul de sarcini.

În cazul în care oferta nu respectă toate cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Oferta se va redacta în limba engleză care este limba oficială a Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013. În situaţia în care documentele-anexă la formulare sau ofertă sunt în altă limbă decât engleza, acestea vor fi traduse în limba engleză şi vor purta ştampila unui traducător autorizat pe fiecare pagina. Fiecare pagină a ofertei va fi numerotată de mână, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal al ofertantului.

Oferta va fi însoţită de o scrisoare de înaintare – conform Formularului nr.1. Formularul de ofertă este cel prezentat în Formularul nr.3.

Oferta trebuie să fie însoţită de împuternicirea scrisă prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze operatorul economic în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.

Operatorul economic trebuie sã sigileze originalul şi un set de copii în plicuri separate, marcând corespunzãtor plicurile cu "ORIGINAL" şi, respectiv, "COPIE". Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, netransparent şi închis corespunzãtor.

Plicurile interioare trebuie sã fie marcate cu denumirea şi adresa operatorului economic, pentru a permite returnarea documentelor de calificare, fãrã a fi deschise, în cazul în care scrisoarea de înaintare este declaratã întârziatã.

Plicul exterior trebuie sã fie marcat cu adresa autoritãţii contractante şi cu inscripţia "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 16.08.2011, ORA 11".

Dacã plicul exterior nu este marcat conform alineatului precedent, autoritatea contractantã nu îşi asumã nici o responsabilitate pentru rãtãcirea documentelor.

Nu se admit completări ulterioare ale documentelor de calificare solicitate de autoritatea contractantă şi neprezentate de ofertanţi la şedinţa de deschidere a ofertelor.

e) Perioada de valabilitate a ofertei

Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data depunerii ofertei.

Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate.

Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută va fi respinsă de comisia de evaluare ca fiind necorespunzătoare.

Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

Orice operator economic are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.

În cazul în care operatorul economic doreşte să opereze modificări în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către autoritatea contractantă până la data limită pentru depunrea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificările trebuie prezentate în conformitate cu cele de mai sus, plicul exterior fiind marcat, în mod obligatoriu, cu inscripţia “MODIFICĂRI”.

Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii:

a) se încadreazã în categoria celor prevãzute la art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.925/2006;

b) a fost depusã de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat documente relevante în acest sens;

c) constituie o alternativã la prevederile caietului de sarcini, alternativã care nu poate fi luatã în considerare din urmãtoarele motive:

- în anunþul de participare nu este precizatã în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

- respectiva ofertã alternativã nu respectã cerintele minime prevãzute în caietul de sarcini;

d) preţul, fãrã TVA, inclus în propunerea financiarã depãşeşte valoarea estimatã comunicatã prin anunţul de participare şi nu existã posibilitatea disponibilizãrii de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicã respectiv;

e) preţul, fãrã TVA, inclus în propunerea financiarã depãşeşte valoarea estimatã comunicatã prin anunţul de participare şi, deşi existã posibilitatea disponibilizãrii de fonduri suplimentare pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publicã respectiv, se constatã existenţa a cel puţin uneia dintre urmãtoarele situaţii:

- preţul este cu mai mult de 10% mai mare decât valoarea estimatã prevãzutã în anunţul de participare;

- încheierea contractului la preţul respectiv ar conduce la eludarea aplicãrii acelor prevederi ale ordonanţei de urgenţã care instituie obligaţii ale autoritãţii contractante în raport cu anumite praguri valorice;

f) În urma verificãrilor se constatã cã oferta are un preţ neobişnuit de scãzut pentru ceea ce urmeazã a fi furnizat, astfel încât nu se poate asigura îndeplinirea contractului la parametrii cantitativi şi calitativi solicitaţi prin caietul de sarcini.

Oferta este consideratã neconformã în urmãtoarele situaţii:

a) nu satisface în mod corespunzãtor cerinţele caietului de sarcini;

b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantã în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmã, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptã renunţarea la clauzele respective;

c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurenţe şi care nu pot fi justificate;

Autoritatea contractantã are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publicã, dacã ia aceastã decizie, de regulã, înainte de data transmiterii comunicãrii privind rezultatul aplicãrii procedurii de atribuire şi, oricum, înainte de data încheierii contractului, numai în urmãtoarele cazuri:

a) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunzãtoare;

b) au fost depuse oferte care, deşi pot fi luate în considerare, nu pot fi comparate datoritã modului neuniform de abordare a soluţiilor tehnice şi/sau financiare;

c) abateri grave de la prevederile legislative afecteazã procedura de atribuire sau este imposibilã încheierea contractului.

f) Garanţia de participare

Cuantumul garanţiei de participare, pentru fiecare lot, este :

1. lotul 1 : 32.280 EURO

2. lotul 2 : 7.940 EURO

3. lotul 3 : 37.380 EURO

4. lotul 4 : 10.800 EURO

5. lotul 5 : 2.240 EURO

Modul de constituire a garanţiei pentru participarea la procedură : instrument de garantare emis în condiţiile legii care se va depune în original, pentru o perioadă de 60 de zile de la data depunerii ofertei.

Garanţia de participare constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită căştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertanţii câştigători, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urma se află în oricare dintre situaţiile art. 87 din H.G. nr.925/2006.

În situaţia în care operatorul economic depune contestaţie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi aceasta este respinsă, autoritatea contractantă va reţine, în conformitate cu prevederile art.2781 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, operatorului economic în cauză, din garanţia de participare, următoarele sume:

1. pentru lotul 1: 2.005 EURO;

2. pentru lotul 2: 1.319 EURO;

3. pentru lotul 3: 2.031 EURO;

4. pentru lotul 4: 1.462 EURO;

5. pentru lotul 5: 1.033 EURO.

În măsura în care instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă va returna contestatorului suma reţinută din garanţa de participare, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data pronunţării instanţei de judecată.

g) Garanţia de bună execuţie

Garanţia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA şi se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară şi care devine anexă la contract.

Versionea În versiunea în limba engleză publicată pe SEAP (www.e-licitatie.ro) prevalează faţă de alte versiuni ale prezentei documentaţiei.

IV. Caiet de sarcini

## 1. Introducere

### 1.1. Cadrul general

Managementul unui hazard natural presupune existenţa unei structuri operaţionale suport care poate furniza sisteme de avertizare timpurie şi care să declanşeze astfel planurile de intervenţie.

MARINEGEOHAZARD urmăreşte să creeze un sistem regional care să realizeze o detectare rapidă cu notificare timpurie a autorităţior şi care să ofere suportul necesar în cadrul tuturor etapelor de management al situaţiilor de urgenţă, prin furnizarea în mod continuu a informaţiei care stă la baza luării deciziilor.

1.2. Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului MARINEGEOHAZARD îl reprezintă implementarea unui sistem integrat de avertizare timpurie, acompaniat de un instrument comun de suport decizional şi creşterea capacităţii tehnice regionale, pentru detecţia adecvată, evaluarea, prognoza şi notificarea rapidă a riscurilor privind geohazardele marine naturale pentru zona transfrontalieră Româno-Bulgară în zona Mării Negre.

Componenta oferită de proiect a fost concepută să acopere trei mari obiective:

- stabilirea unui sistem regional comun de avertizare timpurie

- un instrument de decizie comună pentru intervenţie

- protecţia comunităţilor locale, a mediului şi bunurilor în zona transfrontalieră, faţă de consecinţele geohazardelor marine naturale,

echipamentele fiind grupate în următoarele module:

1. Sistemul de avertizare timpurie pentru Marea Neagră este compus din:

a) Reţeaua de sisteme de măsură în timp real de mare adâncime (EUXINUS): LOTUL 1.

b) Reţeaua costieră pentru monitorizarea seismicităţii marine: LOTUL 2

2. Capacitatea regională privind sistemul de achiziţie seismică marină şi seismografe de fund: LOTUL 3

3. Reţeaua geodinamică on-line (GEOPONTICA): LOTUL 4

4. Reţea de extensometre mecanice şi seismografe pentru mişări puternice: LOTUL 5

LOTUL 1: REŢEA DE STATII MARINE, AUTOMATE DE DETECTIE, CU COMUNICARE ÎN TIMP REAL (EUXINUS)

Sistemul este conceput pentru a furniza date despre parametrii marini fizico-chimici şi biologici.

Echipamentul furnizat va consta din:

  - Modulul staţie marină

  - Modulul de uscat

LOTUL 2: REŢEA COSTIERa DE MONITORIZARE SEISMICĂ

Sistemul este conceput pentru a furniza informaţii despre selful continental şi conurile abisale ale Dunării, Nistrului şi Niprului în partea vestică a Mării Negre.

Echipamentul furnizat va consta din:

  - Sisteme de coastă de monitorizare a seismicităţii marine în timp real

  - Sisteme de coastă de măsurare a valurilor, maregrafe

  - Centrul principal de coordonare, calculatoare de procesare a datelor şi sistem de prezentare a informaţiilor

LOTUL 3: SEISMOGRAFE MARINE DE MARE ADANCIME (OBS) SI SISTEM DE ACHIZITIE SEISMICA MARINA

Sistemul este conceput pentru a furniza informaţii despre selful continental şi conurile abisale ale Dunării, Nistrului şi Niprului în partea vestică a Mării Negre.

Echipamentul furnizat va consta din:

  - Seismografe marine de fund

  - Sistem de achiziţie seismică marină

LOTUL 4: sTATII GEODEZICE GPS PERMANENTE – RETEAUA GEOPONTICA

Sistemul este proiectat pentru a monitoriza zona transfrontalieră. Echipamentul care va fi furnizat va consta din: GNSS (Sistem Satelitar de Navigaţie Globală) receptoare, antene, senzori auxiliari, sisteme de alimentare şi comunicare şi stâlpi geodinamici.

LOTUL 5: reŢeaua De extensOMETRE Şi seismoGRAFE pentru miŞcĂri puternice

Sistemul este conceput pentru a oferii informaţii fiabile despre mişcări seismice puternice generate de cutremure locale şi pentru a servi în scopuri inginereşti. Integrarea cu staţiile marine poate oferi nivelul de declanşare seismic al avertismentelor cu privire la populaţie şi infrastructură.

Echipamentul furnizat va consta din:

  - Seismografe pentru mişcări puternice

  - Extensometre

Reţeaua de seismografe pentru mişcări puternice va fi instalată pe uscat.

Locul instalării (destinatarii finali) este prezentat mai jos:

| ## Numele institutiei | ## Prescurtarea |
| --- | --- |
| National Institute of Marine Geology and Geoecology | GeoEcoMar |
| Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences | GI-BAS |
| Institute of Oceanology - Varna | IO-BAS |
| National Institute of Earth Physics | NIEP |

Adresele de contact ale instituţiilor:

National Institute of Marine Geology and Geoecology - GeoEcoMar

23-25 Dimitrie Onciul, RO-024053, Bucharest, Romania

Telephone: +40-21-209.49.81

Fax: +40-21-252.25.94

E-mail: goaie@geoecomar.ro

Website: www.geoecomar.ro

Geological Institute, Bulgarian Academy of Sciences (GI-BAS)

Acad.G.Bonchev Street, bl.24, 1113, Sofia Bulgaria

Telephone: +359 2 979 22 47

+359 888 443 706

Fax: +359 2 872 46 38

E-mail:  s_shanov@geology.bas.bg

Website: www.geology.bas.bg

Institute of Oceanology - Varna (IO-BAS)

PO Box 152, 9000, Varna, Bulgaria

Telephone: +359 52 37 04 86

Fax: +359 52 37 04 83

E-mail:  ovdimitrov@io-bas.bg

Website: www.io-bas.bg

National Institute of Earth Physics (NIEP)

12 Calugareni street, 077125, Bucharest, Romania

Telephone: +40-21- 405.06.70

Fax: +40-21- 405.06.73

E-mail:  viorel@infp.ro

Website: www.infp.ro

Echipamente ce urmează a fi achiziţionate:

| LOTUL 1 - Reţea de statii marine, automate de detectie, cu comunicare în timp real (EUXINUS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Nr. crt. | Echipament | Nr. de buc. | Locul instalarii (adresa/coordonate) |
| 1 | 1A | Modulul statie marina | 5 | Statia; Latitudie; Longitudine. EUXRo01-1; 44.40.00; 31.04.00. EUXRo02-2; 44.09.00; 31.03.50. EUXRo03-3; 43.54.44; 30.35.47. EUXBg04-1; 43.22.30; 28.50.00. EUXBg05-2; 42.58.00; 28.28.10. |
|  | 1B | Modulul de uscat | 1 | IO-BAS, Varna, Bulgaria |
| LOTUL 2 - Reţea costieră de monitorizare seismicică |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Sisteme de coasta de monitorizare a seismicitatii marine in timp real | 3 | Sfantu Gheorghe, Tulcea; Eforie, Mangalia, Constanta, Romania |
|  | 3 | Sisteme de coasta de masurare a valurilor, maregrafe | 1 | Mangalia, Romania |
|  | 4 | Centrul principal de coordonare, calculatoare de procesare a datelor si sistem de prezentare a informatiilor | 1 | GeoEcoMar Constanta, Blv. Mamaia, Nr. 304, RO-90058, Constanta, Romania |
| LOTUL 3 – Seismografe marine de mare adancime (OBS) si Sistem de achizitie sesismica marina |  |  |  |  |
| 3 | 5 | Seismografe marine de fund | 7 | 2 la bordul R/V Akademic, Bulgaria; 5 la bordul R/V Mare Nigrum, Romania |
|  | 6 | Sistem de achizitie seismica marina | 1 | R/V Mare Nigrum, Romania |
| LOTUL 4 – Statii geodezice GPS permanente -Reteaua GEOPONTICA |  |  |  |  |
| 4 | 7 | Statii geodinamice | 18 | Statia; Latitudine; Longitudine. Romania. Farul Sulina; 45.08.50; 29.45.33. Farul Sfantu Gheorghe; 44.54.00; 29.36.03. Farul Gura Portita; 44.40.33; 28.59.14. Farul Cap Midia; 44.20.50; 28.40.58. Constanta; 44.10.08; 28.39.29. Farul Cap Tuzla; 43.59.26; 28.39.58. Mangalia; 43.48.05; 28.35.42. Chilia-Periprava; 45.25.25; 29.17.15. Tulcea (Monument); 45.11.11; 28.48.54. Babadag; 44.53.09; 28.44.07. Tariverde; 44.33.19; 28.36.17. Medgidia; 44.15.00; 28.15.41. Dunavat; 45.01.07; 29.16.27. Bulgaria. Shabla; 43.54.00; 28.60.70. Kaliakra; 43.37.70; 28.46.50. Shkorpilovtsi; 42.95.80; 27.89.70. Emine; 42.70.20; 27.89.80. Ahtopol; 42.10.00; 27.74.00. |
| LOTUL 5 - Retea de extensometre mecanice si seismografe pentru miscari puternice |  |  |  |  |
| 5 | 8 | Seismografe pentru miscari puternice | 5 | Shabla; Balchik; Kaliakra; Kavarna; Varna |
|  | 9 | Extensometre | 5 | Statia; Latitudiie; Longitudine. Bulgaria. Kamen Bryag; 43.26.00; 28.32.15. Kaliakra (Bolata Northern part); 43.23.30; 28.28.10. Kaliakra (Bolata Southern part); 43.22.55; 28.28.10. Kaliakra (Rusalka); 43.41.70; 28.50.00. Emine Cape; 42.70.30; 27.89.50. |

2. SPECIFICAŢII DE BAZĂ ALE ECHIPAMENTELOR

Toate echipamentele sunt destinate pentru obţinerea de date de înaltă calitate, să funcţioneze la parametrii optimi, să fie echipamente de „ultimă oră” în lume şi trebuie să fie adecvate pentru realizarea acestui scop.

Toate echipamentele trebuie să fie produse într-o instalaţie de fabricare acreditată conform sistemului de certificare ISO 9001 şi, după caz, trebuie să fie certificat pentru a se conforma cel puţin cu următoarele coduri de siguranţă, imunitate şi emisii de radiaţie: CSA C22.2 Nr. 151; IEC 1017 A, IEC 536; IEC 1010-1; EN 61010-1; VDE DIN VDE 0411; IEC 801-2, 3, si 4; C.I.S.P.R. Publicaţia 22, Clasa A si B; FCC Partea 15, Sub J, Clasa A si B.

Echipamentele şi software-ul furnizat trebuie să fie însoţite de permisele şi licenţele prevăzute de legislaţia românească (inclusiv metrologie). Permisele şi licenţele originale vor fi puse la dispoziţia beneficiarilor (inclusiv cele legate de import).

Suplimentar, ofertantul trebuie să adreseze în propunerea sa, problema conformităţii cu standardele naţionale şi europene corespunzătoare.

Toate echipamentele trebuie să fie furnizate cu documentaţia şi manualele complete despre componente, operare, configurare şi întreţinere de rutină (inclusiv diagrame de circuit). Certificatele de calitate şi conformitate trebuie să fie furnizate pentru fiecare element separat (nu pe loturi). Procedurile privind asigurarea calităţii şi controlul calităţii (QA/AC) vor fi furnizate pentru operarea fiecărui echipament. Documentaţia va fi prezentată în limba engleză, atât în format tipărit, cât şi electronic.

3.  CERINŢE GENERALE

3.1. Concordanţă cu metodele de referinţă ale Uniunii Europene

Ofertantul trebuie să furnizeze dovezi că echipamentul este conform cu cerinţele Comisiei Electrotehnice Internaţionale (IEC) sau orice altă autoritate europeana oficială. În cazul în care acest lucru nu este posibil, trebuie să fie furnizată o verificare alternativă. Toate verificările trebuie să se refere la modelul specific sau tipul de echipament propus de ofertant. Dovezile trebuie să includă:

- aprobare scrisă de la un organism specializat, instituţie independentă acreditată sau desemnată pentru astfel de teste;

- contractantul va face o cerere pentru licenţierea echipamentului de măsură de către Institutul Naţional Român de Metrologie şi va furniza certificatele respective catre beneficiar înainte de realizarea testului de acceptare provizorie.

3.2. Alimentarea cu curent electric

Sursa de alimentare este de 220 ​​V, 50 Hz. Tensiunea şi frecvenţa de alimentare oferită de reţeaua naţională de alimentare cu energie electrică poate varia între ± 15% şi + / - 3 Hz, în raport cu valorile nominale.

Echipamentele electrice neportabile (principale) trebuie să fie adecvate pentru utilizarea în România.

Echipamentul care este sensibil la, sau poate fi deteriorat de variaţiile din reţeaua de alimentare electrică trebuie să fie furnizat cu protecţie adecvată.

3.3.  Parametrii de mediu

Toate echipamentele marine trebuie sa funcţioneze până la adâncimi ale apei de 2000 m, în condiţiile specifice ale apei din Marea Neagra (mediu anoxic, concentraţia H2S de pana la 12 mg/l).

Dacă nu există alte specificaţii declarate pentru un instrument specific, temperatura ambientală poate varia între -20°C şi +50°C pentru echipamentele utilizate în exterior şi între +3°C şi +35°C pentru echipamentele de interior; pentru echipamentele de la ţărm conditiile de umiditate variaza între 50% şi 99% umiditate relativă.

3.4.  Instalarea

Contractantul instalează echipamentul în conformitate cu specificaţiile producătorului. Daca sunt necesare lucrări de construcţii pentru instalarea corectă şi siguranţa echipamentelor în teren, este responsabilitatea contractantului de a efectua astfel de lucrări. În cazul în care sunt necesare autorizaţii pentru instalare, este responsabilitatea furnizorului de a identifica şi informa beneficiarul despre acestea şi de asemenea să pregătească şi să prezinte beneficiarului, în timp util toate documentele/studiile/planurile, etc, care sunt obligatorii pentru obţinerea permiselor necesare.

Echipamentul va fi instalat în conformitate cu standardele de performanţă pentru măsurătorile parametrilor radiometrici, meteorologici şi fizico-chimici; în particular, dispoziţiile standard pentru poziţionarea senzorilor de detecţie vor fi atent urmate.

Furnizorul va desfăşura orice vizită necesară la faţa locului pentru a proba ca spaţiul este adecvat înainte de începerea instalării.

3.5. Punerea în funcţiune

Punerea în funcţiune trebuie efectuată după asamblare şi trebuie demonstrat că echipamentul este conform cu standardele de performanţă solicitate. Dacă sunt necesare aprobări speciale pentru punerea în funcţiune atunci este responsabilitatea furnizorului de a aplica şi de a obţine permisele necesare.

Beneficiarii finali ai echipamentului vor oferi suport complet pentru obţinerea de aprobări speciale / permise pentru instalare / punere în funcţiune in cazul în care acestea sunt necesare.

Criteriile de acceptanţă ale recepţiei finale vor fi stabilite de către beneficiar.

3.6. Instruirea

După instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor Furnizorul va efectua pentru fiecare locaţie şi pentru fiecare echipament, instruire la faţa locului pentru exploatare şi întreţinere. Instruirea trebuie să fie furnizată de către producătorul de echipamente, sau un reprezentant calificat recomandat de producătorul de echipamente. Instruirea trebuie să fie oferită în limba română/bulgară, cu utilizarea unui traducător tehnic competent. Seturi complete de manuale de instruire în limba română şi bulgară trebuie să fie furnizate.

Furnizorul va prezenta, împreună cu oferta, o propunere de instruire detaliată potrivită pentru nevoile beneficiarilor. După punerea în funcţiune a echipamentelor, planul detaliat de instruire va fi prezentat în avans beneficiarului pentru aprobare.

Beneficiarul va pune la dispoziţie personal de specialitate pentru a fi instruit pentru operaţiuni viitoare şi de întreţinere a echipamentelor achiziţionate. Un total de aproximativ 60 de persoane (aproximativ 2 persoane pe fiecare locaţie), vor participa la instruire pentru dobândirea de cunoştinţe profesionale adecvate.

Asamblarea echipamentului unde este specificat, trebuie să fie efectuată la locaţii individuale din România/Bulgaria unde va fi utilizat şi va trebui să reprezinte un mod suplimentar (nu să înlocuiască) de formare a personalului de acolo.

3.7. Piese de schimb

Toate echipamentele trebuie să fie furnizate cu un set complet de piese de schimb şi consumabile pentru doi ani de funcţionare continuă.

3.8. Garanţia

Furnizorul va oferi garanţie pentru toate echipamentele şi materialele furnizate. Perioada de garanţie este de 12 luni după acceptarea provizorie a echipamentelor.

Furnizorul va fi responsabil pentru orice calibrare în timpul perioadei de garanţie. Beneficiarul va sprijini Furnizorul în obţinerea certificatelor metrologice.

În timpul perioadei de garanţie de un an Furnizorul trebuie să furnizeze un serviciu complet pentru toate componentele hardware şi software ale sistemului, care sunt livrate. Perioada de service trebuie să înceapă după ce sistemul a fost pus în funcţiune ca fiind pe deplin operaţional (şi după testele de acceptanţă). Furnizorul trebuie să numească în oferta sa (nume, adresa, număr de telefon, profilul companiei şi CV-ul pentru cel puţin 5 ingineri de service) o companie românească de service pentru realizarea activităţilor de garanţie.

În timpul perioadei de garanţie Furnizorul trebuie să efectueze inspecţii periodice la fiecare 2 luni pentru întreţinerea standard şi curăţarea instrumentelor, iar dacă este cazul acesta va furniza servicii pentru a asigura buna funcţionare a echipamentelor. Dacă este notificat de către Beneficiar privind funcţionarea defectuoasă a echipamentelor (sau a unei părţi), (prin scrisoare, fax sau e-mail) Furnizorul va iniţia acţiuni în termen de 24 de ore după primul anunţ.

Garanţia trebuie să acopere (inclusiv deplasări, taxe poştale şi cheltuielile de comunicare), cel puţin următoarele:

- diagnosticul la faţa locului de către un inginer de service competent, în termen de 2 (două) zile de la notificare;

- rectificarea defectului în termen de încă 5 (cinci) zile lucrătoare;

- înlocuirea componentelor defecte fără taxe suplimentare;

- corectarea greşelilor apărute în dezvoltarea particularizată a software-ului.

Toate solicitările de service în garanţie trebuie să fie realizate într-un timp rezonabil. Dacă este posibil service-ul va fi efectuat la faţa locului. Dacă acest lucru nu este posibil datorită gravităţii problemelor, service-ul în perioada de garanţie poate fi efectuat la Furnizor (sau un reprezentant al acestuia). Perioada de garanţie va fi prelungită cu timpul necesar pentru reparaţii.

Furnizorul este responsabil pentru un service bun şi adecvat. După demonstraţia de buna funcţionare a echipamentului către reprezentantul beneficiarului, reparaţia se consideră ca fiind terminată.

Toate costurile de service în garanţie sunt parte a preţurilor cotate pentru echipament şi prin urmare, nu fac parte din preţurile programate.

În timpul perioadei de un an de garanţie, Furnizorul trebuie să ofere orice consultanţă tehnică suplimentară în domeniu (nu cu privire la orice defecţiune a sistemului), solicitată de către Beneficiar. Sumele respective trebuie să fie incluse în propunerea financiară.

3.9. Service-ul post garanţie

Service-ul post garanţie trebuie să cuprindă aceleaşi elemente ca şi service-ul în garanţie (cu excepţia înlocuirii gratuite a componentelor şi costurilor de deplasare), precum şi furnizarea de consumabile.

Servicii post garanţie trebuie să fie asigurate pentru o perioadă de 10 ani după perioada de garanţie de un an. Furnizorul trebuie să aibă în România o companie de service autorizata pentru realizarea de activităţi post garantie.

Finanţarea serviciilor post garanţie şi de întreţinere după perioada de garanţie nu fac obiectul acestei licitaţii, dar Ofertantul trebuie să includă în propunerea sa furnizarea unui service regulat şi fiabil şi întreţinerea echipamentelor pentru o perioadă de 10 ani dupa expirarea perioadei de garanţie. Această propunere ar trebui să fie cotată separat de defalcarea bugetului.

3.10. Alte cerinţe

Ofertantul trebuie să includă în propunerea sa o listă de piese de schimb şi consumabile necesare pentru funcţionarea continuă pentru o perioadă de 2 ani. Ofertantul trebuie să prezinte în propunerea sa "durata de utilizare" pentru fiecare din  echipamentele furnizate.

Ofertantul trebuie să demonstreze în propunerea sa (prin furnizarea de dovezi) că are un reprezentant adecvat, local, in România, pentru furnizarea de servicii post garantie şi îndeplinirea condiţiilor de garanţie (trebuie incluse CV-urile pentru cel puţin 5 ingineri de service certificati). Aceasta trebuie să fie prin intermediul unei entităţi juridice, stabilite în mod corespunzător în conformitate cu legislaţia română.

În cazul în care, funcţionarea continuă a echipamentelor furnizate după punerea în funcţiune presupun contractarea de către Beneficiar a unui terţe părţi (de exemplu, servicii de comunicare, etc), Ofertantul trebuie să includă în propunerea sa un proiect de contract de servicii necesar (de la un terţ selectat de către ofertant), cu indicarea clară a costurilor lunare. Aceaste contracte nu vor fi obligatorii pentru beneficiar în ceea ce priveşte terţa parte propusa de Ofertant.

Ofertele trebuie să fie stabilite într-o manieră care  sa permita evaluarea rapidă şi eficientă a licitatiei, prin utilizarea unor formate şi aspecte similare sau care corespund cu cele folosite în aceste specificaţii tehnice.

Ofertele vor avea anexate broşuri printate pentru fiecare echipament inclus în ofertă.

4. SPECIFICAŢII TEHNICE ŞI FACTORI DE EVALUARE

Lot 1

| 1. Balize de mare adâncă – reţeaua “EUXINUS” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Reţeaua cuprinde un total de 5 staţii din care 3 vor fi instalate în zona românească, iar 2 in zona bulgărească. Balizele de mare adâncă, automate, cu transmisie in timp real vor cuprinde două module: staţie marină şi faciltăţi de procesare a datelor. Staţiile marine, 5 sisteme, cuprind: staţie meteorologică automată, parametrii ai valurilor, comunicare bidirecţională prin satelit, senzori pe coloana de apa (senzori pentru parametrii fizici si biochimici, senzori ADP), senzor de presiune pe fundul apei, seismograf de mare adanca, DAM. Balizele de mare adanca, automate, cu transmisie in timp real au un sistem integrat multi-parametru care va fi montat la trei nivele de adancime. Acest sistem va furniza date legate de parametrii fizico-chimici si cei biologici ai apei marii. Centru de coordonare situat pe uscat, unul in Varna: hardware si software (standard si aplicatii) pentru operarea statiei marine. Fiecare staţie va avea trei nivele de măsurare amplasate după cum urmează: Pentru staţiile din România: 1) 0 - 10 m 2) deasupra interfeţei oxic / anoxic (100 - 150m) 3) 200 - 300m Pentru staţiile din Bulgaria: 1) 0 - 10 m 2) 20 – 30 m 3) la interfata oxic-anoxic Sistemul va furniza date legate de parametrii fizico-chimici si cei biologici ai mediului marin. Pentru fiecare nivel de măsurare vor fi instalate module de observare submarine capabile să integreze senzori de măsurare după cum urmează: Nivel 1: Oxigen, Temperatura, Conductivitate, Turbiditate, Presiune, Clorofila, Fotometru cu excitatie fluorescenta cu mai multe lungimi de unda, Senzor de current Doppler; Nivel 2: Oxigen, Temperatura, Conductivitate, Turbiditate, Presiune, Clorofila, Senzor de current Doppler; Level 3: Temperatura, Conductivitate, Turbiditate, Presiune, Senzor de current Doppler; Numarul de senzori pentru fiecare statie: Oxigen (2), Temperatura (3), Conductivitate (3), Turbiditate (2), Presiune (3), Clorofila (2), Fotometru cu excitatie fluorescenta cu mai multe lungimi de unda (1), Senzor de current Doppler (3); Sistemul va fi capabil sa functioneze in mod continuu fara a fi necesara interventia manuala. Comunicarea intre balizele de mare adanca si facilitatile de procesare a datelor de pe uscat va fi bi-directionala. Sistemul va fi furnizat impreuna cu software specializat. Pachetul de software va include module de calibrare. Calibrarea instrumentelor de masurare amplasate pe balizele de mare adanca va fi posibila de pe uscat. |  |  |
| Principalele componente | A. Statia marina |  |
|  | A.1 Modul de observare submarina folosit ca port pentru instrumente |  |
|  | A.2 Statie meteorologica automata |  |
|  | A.3 Sistem de comunicatie in timp real |  |
|  | A.4 Modul pentru achizitia datelor |  |
|  | A.5. Tsunametru |  |
|  | A.5.1 Senzor de presiune |  |
|  | A.5.2 Dispozitiv de inregistrare continua cu inalta rezolutie |  |
|  | A.5.3 Modul pentru achizitie, procesare, stocare si transmitere a datelor |  |
|  | A.5.4 Modem acustic directional |  |
|  | A.5.5 Senzor de pozitie |  |
|  | A.5.6 Mecanism de eliberare si recuperare |  |
|  | A.5.7 Baterii |  |
|  | A.5.8 Algoritm de detectie |  |
|  | A.6. Platforma balizei |  |
|  | A.6.1 Platforma circulara |  |
|  | A.6.2 Fir de ancorare |  |
|  | A.6.3 Convertoare |  |
|  | A.6.4 Modem acustic si convertor |  |
|  | A.6.5 Modul pentru achizitie |  |
|  | A.6.6 Modul pentru comunicare prin satelit |  |
|  | A.6.7 Antena de satelit |  |
|  | A.6.8 Sistem de pozitionare (GPS) |  |
|  | A.6.9 Baterii |  |
|  | B. Centru de coordonare, computere pentru procesarea datelor si sistem de prezentare a informatiilor |  |
|  | B.1.Sistemul central de comunicatie |  |
|  | B.1.1. Comunicator prin satelit |  |
|  | B.1.2. Modul comunicator de rezerva |  |
|  | B.1.3. Antena aeriana |  |
|  | B.2. Procesare a datelor |  |
|  | B.2.1. Server redundant |  |
|  | B.2.2. Statie de lucru PC |  |
|  | B.2.3. Computer pentru modelare matematica si previziuni |  |
|  | B.2.4. Server de Internet |  |
|  | B.2.5 Server DNS |  |
|  | B.2.6 Imprimanta Color Laser Jet |  |
|  | B.2.7 UPS / Generator |  |
|  | B.2.8 Pachete de software dedicate |  |
|  | B.2.9 Software dedicat pentru modelare matematica |  |
|  | B.2.10 Pachete de software pentru reparatii, calibrare si intretinere |  |
|  | B3. Sistem de prezentare |  |
|  | B3.1 Computer portabil |  |
|  | B3.2 Video proiector |  |
|  | B3.3 Suprafata de proiectare portabila |  |
|  | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A. Statia marina | Amplasata in apropierea suprafetei apei |  |
| A.1 Modul de observare submarina folosit ca port pentru instrumente | Masurare simultana a conductivitatii (salinitatii), temperaturii, adancimii, capabil sa masoare si urmatorii parametrii: oxigenul dizolvat, turbiditatea, clorofila. Parametrii calculati suplimentari includ totalul solidelor dizolvate, rezistivitatea si conductanta specifica. | - Flexibilitate mare: inregistrarea pana la 20 noduri - Capacitate mare de stocare pe un card SD - Interval de inregistrare scurt - Configurare simpla - comunicare de tip AiCaP pentru detectarea automata a porturilor sensorilor - adancimea maxima de operare intre 200 si 300 m |
| A.1.1 Senzor de presiune | Presiunea trebuie sa fie exprimata direct, fara calcule suplimentare, temperatura compensata si coeficienti de calibrare stocati in senzori | - Raza de actiune: 0 – 300 m - Rezolutie: 0,0005% - Precizie: 0.04% |
| A.1.2 Senzor de temperatura | Senzor bazat pe tehnologia „thermistor-bridge” | - Raza de actiune: -5 pana la 50°C - Rezolutie: 0.01°C - Precizie: ±0.2°C - Formatul de iesire: RS-232 - Timp de raspuns (63%): <2 seconds |
| A.1.3 Senzor de conductivitate | Bazat pe principiul inductivitatii. Parametrii furnizati: conductivitate, temperatura, salinitate, densitate si viteza sunetului | - Raza de actiune: 0 – 100mS/cm - Rezolutie: 0.002mS/cm - Precizie: ±0.5% - Formatul de iesire: RS-232 |
| A.1.4 Senzor de turbiditate | Principiu de masurare optic | - Raza de actiune: 0 to 500FTU - Rezolutie: 0.1FTU - Precizie: ±2% - Semnal de iesire: 0-5.0 Vdc - Interval de iesire constant: 0.1 sec |
| A.1.5 Senzor de oxigen | Bazat pe principiul de masurare optic cu termistor de temperatura incorporat pentru linearizare si compensare a temperaturii pentru masuratori | - Raza de actiune: 0 to 16 mg/l - Rezolutie: 0.03mg/l - Precizie: ± 0.2mg/l - Temperatura de operare: -5°C to +40°C - Timp de raspuns (63%): <25 sec |
| A.1.6 Senzor de current Doppler | Senzor pentru masurarea vitezei si directiei curentilor marini Amplasat la adancimea de aproximativ 10 m Un senzor ce acopera distanta intre suprafata apei si 10 m adancime si altul pentru a acoperi distanta dintre 10 m adancime si fundul marii | Viteza curentilor - Raza de actiune: 0 – 5m/s - Rezolutie: 0.1% - Precizie: ±1% din citiri Directia curentilor - Raza de actiune: 0 - 360° - Rezolutie: 0.35° - Precizie: 5° Busola: - Rezolutie: 1° - Precizie: ±1.5° Frecventa: 1.5 - 2MHz Puterea acustica: 25W in 1ms pulsuri |
| A.1.7 Senzor de clorofila | Principiul de masurare bazat pe fluorescenta optica Estimarea concentratiei de fitoplancton prin detectarea fluorescentei clorofilei in situ | - Raza de actiune: 0 to 400 µg/l chl a - Rezolutie: 0.1 µg/l chl a - Precizie: Linearitate R2>0.9999 pentru dilutia seriala a Rhodamine WT |
| A.1.8 Fotometru cu excitatie fluorescenta cu mai multe lungimi de unda | Senzor de tip „back-scattering” | - Adancime: 200m - Lungimea de unda receptata: 680 - Lungimea de unda de excitatie: 375, 400, 470, 505, 525, 568, 590, 612 - Comunicare: RS-232 - Sursa de energie: 5VDC - Conversia A/D: 16-bit digital conversion - Consum de energie: 70mA |
| A.2 Statie meteorologica automata | Amplasat la partea superioara a balizei |  |
| A.2.1 Statie meteorologica automata | Configuratie flexibila ce include: • format de iesire al senzorilor stadardizat • Consum de energie scazut • Functionare pe termen lung fara asistenta • Date in timp real sau stocare a datelor locala • Intervale de inregistrare selectabile • Transmisie automata a datelor • Solutii de comunicatie simple • Inaltimea stalpului : 10 metri • Instalare si ridicare a stalpului de 10 m simpla • Intretinere redusa | - Communicatie: RS-232, RS-485, RS-422, conexiune USB, - Temperatura de functionare: -52 to 60°C |
| A.2.2 Senzor de temperatura | Termistor cu triplu element | - Raza de actiune:-50 to +50°C - Rezolutie: 0.1°C - Precizie: ± 0.3°C - Temperatura de functionare:-50 to +70°C |
| A.2.3 Presiune barometrica | Convertor pentru presiunea masurata | - Raza de actiune: 600 to 1100 hPa - Rezolutie: 0.1hPa - Precizie: 1hPa |
| A.2.4 Viteza vantului | Senzor bazat pe tehnologie sonica | - Raza de actiune: 0 to 50 m/s - Rezolutie: 1m/s - Precizie: ± 0.5 m/s |
| A.2.5 Directia vantului | Senzor bazat pe tehnologie sonica | - Raza de actiune: 0 - 360° - Rezolutie: 1.0° - Precizie: ± 0.3° |
| A.2.6 Umiditate relativa | Senzor din polimer capacitiv, rezistent la umezeala, praf, uleiuri si alte chimicale intalnite frecvent in mediul inconjurator | - Raza de actiune: 0 - 100% - Rezolutie: 1% - Precizie: ± 5% |
| A.2.7 Precipitatii lichide | Tehnologie de masurare a precipiatiilor acustica, cuprinzand durata si intensitatea ploii si a grindinei | - Acumulare cumulativa dupa ultima resetare manuala sau automata - Rezolutie: 0.01mm - Precizie: 5% |
| A.2.8 Busola | Modul intern ce cuprinde busola cu senzor magneto-inductiv Date de directie a vantului relativ la nordul magnetic si valoare programabila a Declinatiei Magnetice | - Raza de actiune: 0 to 360° - Rezolutie: 1° - Precizie: ± 2° |
| A.3 Sistem de comunicatie in timp real | Sisteme puternice si eficiente pentru colectarea datelor si controlul intrumentelor oceanografice de ultima generatie | - Permite conectarea la mai multe aparate (instrumente si senzori) - Furnizeaza date de la orice aparat mai multor locatii - Converteste formatul datelor furnizate de catre senzori in format XML - Panou de control incorporat pentru a controla si configura aparatele ce constituie protocolul de comunicare in timp real - Comunicare bi-directionala prin satelit; antena de satelit bidirectionala |
| A.5. Tsunametru | Statiile de detectare a valurilor de tsunami vor colecta date importante pentruprognoza in timp real si vor furniza in timp scurt (secunde), prin masuratori directe, informatiile absolut necesare pentru a verifica existenta unui tsunami. Daca nu este detectat un tsunami o „alarma falsa” va fi declansata. In caz contrar, statia va furniza, in timp real, catre centrul national de raspuns la hazarde, cea mai importanta informatie pentru luarea deciziei: amplitudine valului de tsunami. Statiile automate trebui: sa opereze continuu, fara interventie manuala, in conditiile si mediul specifice in care sunt instalate, sa aiba redundanta interna si externa, sa aiba capacitate de autodiagnosticare si sa raporteze erorile de semnalpentru a permite monitorizarea de la distanta a operatiunilor, sa permita calibrarea si programare de la distanta a senzorilor de catre operatori de la centrul de coordonare ai parametrilor operationali. Statia va fi echipata cu un sistem de comunicare bidirectional, in timp real (sub 30 s), care trebuie sa asigure conexiunea permanenta cu centrele de coordonare de la GeoEcoMar Constanta, Romania si IO-BAS, Varna, Bulgaria. .Metode de raportare: a) standart (in conditii normale, transmisii orare / pachet de date mediate pe 15 minute impreuna cu parametrii de functionare a sistemului) si b) declansat (activat automat prin algoritmul MAD, in primele minute valorile masurate vor fi transmise la fiecare 15 secunde, urmate de valori mediate pe 1 minut, intoarcere la transmisia standart dupa 4 ore de transmisie in timp real la fiecare minut daca alte evenimente nu sunt detectate; algoritmul existent in tsunametru prezice valorile inaltimii valului le compara cu noile valori masurate la 15 secunde cu cele prezise. Daca doua valori sunt masurate alternativ la 15 secunde depasesc valoarea prezisa, atunci sistemul intra automat in modul de raspuns la tsunami; datele vor fi transmise pentru cel putin 3 ore, generand date de frecventa mare cu repetitie de 100% in prima ora. Sistemul va raporta datele de tsunami in doua moduri: automat prin algoritmul de detectie si la cererea centrului de coordonare. Intarzierea raportarii va fi mai putin de 1 minut. Platforma balizei va fi echipata cu sisteme redundante (redundanta externa). |  |
| A.5.1 Senzor de presiune | Masoara variatia presiunii | - 0-10.000 psi - adancimea minima de operare 2000 m - Sensibilitate minima 1mm la 2000 m - Compenasatie termala - Traductor cu raza ingusta di cristal de cuart - Oscilator atasat tubului Bourbon - Tub Bourbon deschis la un capat - Presiunea trebuie prezentata direct in unitati de masura, fara calcule externe, compensata cu temperatura si cu coeficienti de calibrare stocati in senzor - Conditii de operare: capabil de de functionare in mediul oxic/anoxic specific Marii Negre (salinitate 16-30‰, H2S); rezistent minimum la mare de grad Beaufort 10 - Perioada de lucru fara interventie: minimum 2 ani |
| A.5.2 Dispozitiv de inregistrare continua cu inalta rezolutie |  | - Integrare a masuratorilor pe un interval stabilit la 15s - Fara pauza intre intervalele de masurare - Frecventa de referinta de la cristalul oscilator sa fie termic compensata |
| A.5.3 Modul pentru achizitie, procesare, stocare si transmitere a datelor | Achizitie, procesare, stocare si transmitere a datelor | - Baterie cu consum de energie scazut - Memorie „flash” de inimum 4 Mb - Convertor Analog-Digital de 12 bit - 8 canale de intrare - Doua porturi RS232 - Cronometru - Ceas cu timp real - Memorie RAM de minimum 512 Mb - Algoritm de detectie - Schimbare automata a modului de masurare |
| A.5.4 Modem acustic directional | Permite transmiterea datelor | - Transmite datele de la tsunametru la platforma balizei - Raza conica de 400 - Semnal de sunet modular Modular sound signal prin MFSK cu optiuni de redundanta si codificare - Protectie pentru reducerea zgomotului de fond |
| A.5.5 Senzor de pozitie |  | - Estimeaza unghiul de inclinare a traductorului |
| A.5.6 Mecanism de eliberare si recuperare | Permite recuperarea tsunametrului Elibereaza tsunametrul permitandu-i iesirea la suprafata | - Strobe + Semnal radio - „Pinger” - Proiectat in functie de caracteristicile tsunametrului - Comanda acustica |
| A.5.7 Baterii |  | - Suficienta capacitate sa alimenteze senzorul de presiune si modulul de achizitie a datelor - Vor asigura minimum 2 ani de functionare continua |
| A.5.8 Algoritm de detectie |  | - Estimarea variatiei amplitudinii presiunii in frecventa de banda a valului de tsunami si selectare in limitele definite |
| A.6. Platforma balizei |  |  |
| A.6.1 Platforma circulara |  | - ǿ 2,5 m - Confectionata din polistiren acoperit cu fibra de sticla - baliza va fi ancorata pe fundul marii printr-un fir legat de una sau mai multe ancore calibrate pentru o stare a marii de minimum The buoy will be Beaufort 11 |
| A.6.2 Fir de ancorare |  | - Mentine platforma in conul de transmisie acustica - Permite montarea diferitilor senzori si cabluri de comunicatie |
| A.6.3 Convertoare |  | - Doua convertoare (protejate de incinte cu mai multe straturi) pozitionate la o adancime de 1,5 m |
| A.6.4 Modem acustic si convertor | Permit transmiterea datelor intre computerul balizei si tsunametru | - Compatibile cu cele ale tsunametrului |
| A.6.5 Modul pentru achizitie | Permite achizitia datelor | - Procesarea, stocarea si transmiterea datelor; compatibil cu tsunametru, echipat cu software pentru procesarea mesajelor de la satelit si tsunametru |
| A.6.6 Modul pentru comunicare prin satelit | Permite comunicarea intre tsunametru, computerul balizei si centrul de coordonare | - 2400bps, memorie 128Kb flash ram pentru aplicatii, -40 ° C to +60 ° C, putere 12 ... 4.4 VDC (nominal), conector de antena, software de comunicare a datelor |
| A.6.7 Antena de satelit |  | - Compatibila cu modulul de comunicare prin satelit |
| A.6.8 GPS |  | - Furnizeaza localizare precisa (eroare de sub 1 m) |
| A.6.9 Baterie |  | - Capacitate adecvata pentru a alimenta componetele descrise mai sus pentru o perioada de 2 ani neintrerupt |
| Software | Pachet de software dedicat: software pentru achizitia si comunicarea datelor, software pentru administrarea datelor si controlul aparaturii, interfata grafica, software pentru procesare. Software-ul pentru procesare va fi usor de folosit si va include caracteristici cum ar fi: - administratre bazei de date locale - procesare si vizualizarea datelor pe hartile digitale - generarea de rapoarte, tabele, diagrame, harti - tiparire de figuri, tabele, diagrame, harti etc. |  |
| Cabluri si conectori | Cabluri compatibile cu conectorii externi RS-232 si RS-485 |  |
| Manuale si documentatie | Manuale de interventie si intretinere, manuale de instalare si operare pentru fiecare component (hardware si software). Manualele vor fi in limba engleza, tiparite si pe suport DVD |  |
| Piese de schimb si consumabile | Piese de schimb corespunzand configuratiei actuale, pentru un minim de doi ani |  |
| Locul instalarii | Romania si Bulgaria |  |
| Instruire la fata locului | Instalare, testare si instruire pentru operatori (minimum 3 zile). |  |
| B. Centru de coordonare bulgar, computere pentru procesarea datelor si sistem de prezentare a informatiilor | Centrul de coordonare bulgar este localizat la cartierul general IO-Bas din Varna si principalele atributii sunt operarea automata a staiilor de detectare a tsunami-urilor si masurarea valurilor; elaborarea si transmiterea notificarilor de larma de tsunami catre factorii de decizie. Centrul de coordonare functioneaza continuu (24 / 7) si va fi inzestrat cu capacitatea de a primi si trimite date in timp real, date de la reteaua de statii automate si date de la Centrul National de Date Seismologice. De asemenea, va avea infrastructura si logistica necesara pentru a integra si procesa informatia multidisciplinara legata de notificarile de tsunami. Cantitate: 1 sistem |  |
| B1. Sistemul de comunicatie | Sistemul central de comunicatie, bazat pe antena si comunicatie prin satelit, modul de rezerva pentru comunicatie – cu schimbare automata (cu modem intern, bazat pe GPRS sau CMDA), cu toate accesoriile necesare (cablu serial de PC, antena si cablu RF, sursa de energie, kit-uri de instalare etc.) – 1 set |  |
| B1.1 Comunicator prin satelit | Este folosit pentru transferul datelor prin satelit. | - Sistem LEO - minimum 2400 - memorie 128Kb flash ram - Sursa de energie:12-24V DC - Porturi pentru comunicatie: RS232, USB - Porturi I/O: doua DI/DO, doua AI |
| B1.2 Modul comunicator de rezerva | Modul comunicator de rezerva | - modem intern - comunicatie mobila bazata pe GPRS sau CMDAPRS - toate cablurile si accesoriile necesare (cable serial PC, antena, cabluri RF, sursa de energie, kit de instalare etc.) |
| B1.3 Antena aeriana | Antena pentru comunicatorul prin satelit | - Tip Yagi |
| B2. Procesare a datelor |  |  |
| B.2.1 Server redundant (redundanta externa) si protectie de tip „firewall” (pentru modulul de comunicatie, achizitie a datelor si retea interna) - 2 seturi (inclusiv un set pentru administrarea statiilor automate si unul pentru modelare matematica) | Va avea redundanta externa si protectie de tip „firewall” pentru modulul de comunicatie, achizitie a datelor si retea interna pentru administrarea statiilor automate si pentru modelare matematica. | - Procesor CPU - 2 x Six Core la 2800 MHz FSB at 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 fata, 4 spate, 1 x serial, 1 x paralel, 1 x IEEE 1394a (fata), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 2x4 Gb DDR3, ECC, la minimum 1066 MHz - HDD: 2 x SAS HDD, minimum 300 Gb cu controler integrat SAS-8 canale, RAID 0, 1, 10; 3 x HDD, SATA 3, minimum 2 TB - Unitate optica: DVD+/-RW 16X, SATA - Card video: minimum 4 Gb, 320 bit, GDDR5, conector DVI - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (96 Gb DDR3) - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 27”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse, tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin o ora de functionare continua; alarma audio, suport de montare - instrument pentru rezerva datelor: - dispozitiv extern optic: DVD RW - HDD extern: 2 x 2 TB |
| B.2.2. Statie de lucru PC - 2 bucati Bulgaria (Varna & Sofia) | Pentru operatorul statiei automate de detectare a tsunamiurilor si pentru operatorul statiei automate de masurare a valurilor (control automat al statiilor automate si administrarea datelor) | - Procesor CPU - 1 x Six Core la 3.46 GHz, 12 MB cache, memorie 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 front, 4 rear), 1 x serial, 1 x parallel, 1 x IEEE 1394a (front), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 16 GB, 1333 MHz, DDR3, ECC, unbuffered RAM - HDD: 2 x SAS HDD, minimum 300 Gb cu controler integrat SAS-8 canale, RAID 0, 1, 10; 3 x HDD, SATA 3, minimum 2 TB 1 x 2 TB HDD, 7200 RPM, minimum SATA 2 - Unitate optica: 16X SATA SuperMulti LightScribe DVD+/-RW - Card video: NVIDIA Quatro FX4000 (2GB) sau mai bun - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (12 Gb DDR3), minimum 1200 W - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: 6 bucati, 24”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse, tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin 10 minute; alarma audio - Imprimanta: Color Laser Jet, A4, minimum 20 ppm, 1200x1200 dpi, full duplex |
| B.2.3. Computer pentru modelare matematica si previziuni – 4 bucati | Este folosit pentru modelare matematica si previziuni | - Procesor CPU - 1 x patru nuclee la 2800 MHz FSB la 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 front, 4 rear), 1 x serial, 1 x parallel, 1 x IEEE 1394a (front), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 16 GB, 1333 MHz, DDR3, ECC, unbuffered RAM - HDD: 1 x 2 TB HDD, 7200 RPM, minimum SATA 2 - Unitate optica: DVD+/-RW 16X SATA - Card video: minimum 2 Gb, 128 bit, GDDR3, DVI connector - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (12 Gb DDR3), minimum 600 W - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 24”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin 10 minute; alarma audio |
| B.2.4. Server de internet pentru raportarea datelor la nivel national si regional - 1 bucata | Server FTP | - Server FTP - Web cache - protectie tip „Firewall” - Suport VPN - procesor CPU - 1 x patru nuclee la 2800 MHz FSB la 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 front, 4 rear), 1 x serial, 1 x parallel, 1 x IEEE 1394a (front), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 1x4 GB, DDR3, ECC, la minimum 1066 MHz - HDD: 1 x 2 TB HDD, 7200 RPM, minimum SATA 2 - Unitate optica: DVD+/-RW 16X SATA - Card video: minimum 2 Gb, 128 bit, GDDR3, DVI connector - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (12 Gb DDR3), minimum 600 W - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 24”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin 10 minute; alarma audio |
| B.2.5. Server DNS, pentru acces public | Va permite accesul la dtaele publice | - procesor CPU - 1 x 2 nuclee la 2800 MHz FSB la 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 4 x PCI Express x16, 4 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 in fata , 4 in spate), 1 x serial, 1 x paralel, 1 x IEEE 1394a (fata), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 4x4 GB, DDR3, ECC, la minimum 1066 MHz - HDD: 2 x SAS HDD, minimum 300 Gb cu controler integrat SAS-8 canale, RAID 0, 1, 10; 3 x HDD, SATA 3, minimum 2 TB - Unitate optica: DVD+/-RW 16X SATA - Card video: minimum 4 Gb, 320 bit, GDDR5, DVI connector - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (96 Gb DDR3) - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 27”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin o ora de operare continua; alarma audio; spatiu de montare |
| B.2.6. Imprimanta Color Laser Jet, A3 (pentru tiparirea hartilor, rapoartelor, graficelor, tabelelor etc.) - 2 bucati | Este folosita pentru tiparirea hartilor, rapoartelor, graficelor, tabelelor etc. | - Tip: A3 - Viteza minima: 30 ppm - Rezolutie: 1200 x 1200 - Full duplex |
| B.2.7. UPS / Generator - 1 piece |  | - Furnizeaza energie pentru sistemele de mai sus (componentele B la G) pentru minimum 24 de ore - Alimentare cu energie automata in maxim 3 minute |
| B.2.8. Pachete de software dedicate (software, sistem de operare) pentru: comunicatie si achizitie de date in timp real, administrarea datelor – interfata grafica, control de la distanta al statiilor automate (inclusiv calibrarea senzorilor) | Pachetele de software vor contine software pentru sisteme de operare pentru: comunicatie si achizitie de date in timp real, administrare a datelor: - Control si calibrare de la distanta al statiilor - Baza de date generala si serviciu de raportare - Baza de date GIS pentru analiza si presentarea datelor spatiale - Notificari ale preluarilor via GPRS/CDMA pentru cel putin sase alte puncte de contactdefinite de operator in orica moment | Software pentru administrarea statiilor automate de detectie a tsunami-urilor: - Sistem de operare cu interfata grafica - Interfata grafica, usor de folosit, la nivelul unui operator fara cunostinte de programare - Sistem de securitate – cu diferite niveluri de acces protejate de parole (minimum 10 nume si parole programabile) pentru a preveni penetrarea sistemului de senzori si a procesului de calibrare - Control de la distanta si administrare a statiilor automate (inclusiv parametrii procesului, calibrarea senzorilor, praguri de setare a avertismentului/alertei/alarmei); - Notificarea preluarii, via GPRS/CDMA pentru cel putin 6 alte puncte de contact, definite de operator in orice moment - Controlul si administrarea transmisiei/receptiei de date de la Centrul National de Seismologie - Organizarea si administrarea bazei de date cu interfata grafica pentru interogare - Interpolare/extrapolare a datelor spatiale si temporale la cerere - Afisarea datelor pe harti digitale ca „layer” sub forma de GIS; - Generarea de rapoarte (text, grafice etc.) - Tiparire (la o singura comanda) pentru grafice, harti, fisiere etc. si export / import via USB - Deschiderea de mai multe ferestre Software pentru administrarea statiilor automate de masurare a valurilor: - Sistem de operare cu interfata grafica - Interfata grafica, usor de folosit, la nivelul unui operator fara cunostinte de programare - Sistem de securitate – cu diferite niveluri de acces protejate de parole (minimum 10 nume si parole programabile) pentru a preveni penetrarea sistemului de senzori si a procesului de calibrare - Control de la distanta si administrare a statiilor automate (inclusiv parametrii procesului, calibrarea senzorilor, praguri de setare a avertismentului/alertei/alarmei); - Notificarea preluarii, via GPRS/CDMA pentru cel putin 6 alte puncte de contact, definite de operator in orice moment - Controlul si administrarea transmisiei/receptiei de date de la Centrul National de Seismologie - Organizarea si administrarea bazei de date cu interfata grafica pentru interogare - Interpolare/extrapolare a datelor spatiale si temporale la cerere - Afisarea datelor pe harti digitale ca „layer” sub forma de GIS; - Generarea de rapoarte (text, grafice etc.) - Tiparire (la o singura comanda) pentru grafice, harti, fisiere etc. si export / import via USB - Deschiderea de mai multe ferestre GIS software si harti pentru zona costiera a Marii Negre in Romania si Bulgaria |
| B.2.9 Software dedicat pentru modelare matematica | Software pentru modelare matematica cu preprocesare si postprocesare cu baza de date GIS | - Model de propagare a valurilor de tsunami, specific pentru Marea Neagra, validat si verificat - Baza de date cu previziuni pentru toate sursele din bazinul Marii Negre - Modele de inundare specifice pentru fiecare localitate situate in zona costiera a Marii Negre in Romania si Bulgaria |
| B.2.10. Pachete de software pentru reparatii, calibrare si intretinere | Software pentru reparatii, calibrare si intretinere | Software compatibil pentru reparatii si intretinere a sistemelor de mai sus. |
| Loc de instalare | Romania si Bulgaria |  |
| Instruire la fata locului | Instalare, testare si instruire pentru operatori (minim 3 zile). |  |
| B3. Sistem de prezentare |  |  |
| B.3.1 Computer portabil |  | - Procesor CPU: dual core, 4Mb cache, minimum 2 GHz, minimum 1033 MHz FSB - HDD: minimum 500 GB (5400RPM), Serial ATA - Memorie: DDR3, minimum 3 Gb, 1033 MHz - Monitor: 15.4" LED, rezolutia minima 1280 x 800 - Unitate optica: DVD-RW - Card video: minimum 128MB la 128 bits fara a fi impartit cu memoria sistemului - Interface audio: integrata, suport full duplex, stereo - Comunicatie: Ethernet LAN, Wireless LAN, Bluetooth, Modem - Connectori: RJ-11, RJ-45, 4 x USB 2.0, casti (stereo), boxe stereo, casti line out, afisare externa - mouse extern cu laser - Tastatura externa, resistenta la lichide - Acumulator de minim 4 ore |
| B.3.2 Video proiector |  | - Rezolutie: 1080p – 1920 x 1080 (16:9 aspect ratio) - Iesire Alb/Color light: 2000 Lumens in regim normal - Contrast: 50000:1 - Lampa: 4000 hours, minimum 200W - Filtru cinema - Interpolare de cadre - Raport „throw”: 1.34 – 2.87 - Raport de marire: zoom optic x 2.1 - Marimea ecranului: de la 30 inch la 300 inch - Distanta de proiectie: ecran 254 cm, 2.98 – 6.36m - Connectivitate - intrare video: 2 x HDMI, 1 x RCA (Yellow), 1x S-Video, 1 x Component Video - intrare computer: 2 x HDMI, 1 x D-sub 15-pin (RGB) - Digital: 2 x HDMI - Controlul intrarii:1 x 3.5 mm mini-jack, 1 x D-sub 9pin - Nivel de zgomot: 28dB - Protejat impotriva prafului, functionare silentioasa - Geanta de transport |
| B3.3 Suprafata de proiectare portabila |  | - Minimum 200 x 200 cm - Suprafata: alb mat, unghi de vizualizare larg - Format: 1:1 |
| Cabluri si conectori | Toate cablurile si conectorii necesari |  |
| Manuale si documentatie | Manuale de interventie si intretinere, manuale de instalare si operare pentru fiecare component (hardware si software). Manualele vor fi in limba engleza, tiparite si pe suport DVD |  |
| Piese de schimb si consumabile | Piese de schimb (conform experienţei furnizorului) corespunzand configuratiei actuale, pentru un minim de doi ani. |  |
| Locul instalarii | Romania si Bulgaria |  |
| Instruire la fata locului | Instalare, testare si instruire pentru operatori (minimum 3 zile). |  |

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. Factorii de evaluare punctajele aferente avute în vedere sunt următoarele:

# Factori de evaluare				          		Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei (F1)									  	 60

2. Caracteristici tehnice şi funcţionale (F2)						 30

3. Disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică (F3) 	    5

4. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri

sau furnituri, pe termen lung (F4)								    5

TOTAL:        	 	100

În funcţie de numărul de sisteme similare sau echivalente livrate, instalate şi puse în funcţiune, oriunde în lume la instituţii de cercetare, universităţi, agenţii, fundaţii, etc., ofertele vor primi un bonus de maxim 20 de puncte. Prin sistem similar sau echivalent se înţelege, în acest caz, un modul compus din cel puţin 3 statii marine conectate la o staţie de de comandă/control/logare date, toate instalate, puse în funcţiune, recepţionate şi aflate în activitate de cel puţin 6 luni. Dacă reţeaua include mai mult de 3 statii marine, atunci fiecare modul distinct de 3 statii marine poate fi echivalat cu un sistem.

Numărul minim de sisteme similare sau echivalente livrate şi puse în funcţiune (Sm) anterior de ofertant este de 3, lista acestora precum şi datele de contact ale instituţiilor beneficiare trebuind anexate ofertei. Calculul bonificaţiei se face cu ajutorul relaţiei:

B =  So/Sm – 1,

unde: So = numărul de sisteme similare sau echivalente livrate şi puse în funcţiune de ofertant.

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă pentru fiecare ofertă astfel:

F1 = 60 * Pc/Po,

unde:	F1 = punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1,

Pc = preţul cerut şi

Po = preţul ofertat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

| # | Parametru tehnic şi funcţional | Cerinţa minimă (Cm) | Punctaj acordat (Pa) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modul de observare submarina folosit ca port pentru instrumente |  |  |  |
| 1.1 | Precizie senzor de presiune | 0.04% | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 1.2 | Raza de actiune senzor de temperatura | -5 pana la 50°C | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 1.3 | Rezolutie senzor de conductivitate | 0.002mS/cm | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 1.4 | Precizie senzor de turbiditate | ±2% | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 1.5 | Precizie senzor de oxigen | ± 0.2mg/l | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 1.6 | Precizie pentru directia curentilor a senzorului de current Doppler | 5° | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 1.7 | Rezolutie senzor de clorofila | 0.1 µg/l chl a | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 1.8 | Consum de energie fotometru cu excitatie fluorescenta cu mai multe lungimi de unda | 70mA | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2 | Statie meteorologica automata |  |  |  |
| 2.1 | Precizie senzor de temperatura | ± 0.3°C | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2.2 | Precizie presiune barometrica | 1hPa | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2.3 | Precizie viteza vantului | ± 0.5 m/s | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2.4 | Precizie directia vantului | ± 0.3° | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2.5 | Precizie umiditate relativa | ± 5% | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2.6 | Precizie precipitatii lichide | 5% | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 3 | Perioada de lucru fara interventie a senzorului de presiune de la tsunametru | 2 ani | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
|  |  | TOTAL |  | 30 |

Pentru fiecare parametru inclus în tabel punctajul acordat se calculează astfel:

Pi = Pa * Co/Cm,

unde:	i = 1÷15;

Pi = punctajul acordat pentru îndeplinirea/depăşirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Pa = punctajul acordat pentru îndeplinirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Co = cerinţa ofertată pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

Cm = cerinţa minimă impusă pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

În final, punctajul acordat pentru factorul de evaluare „caracteristici tehnice şi funcţionale” (F2) se obţine prin însumarea punctajelor Pi individuale astfel:

15

F2 = Σi=1Pi

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 30 puncte.

3. Punctajul pentru factorul “disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de asistenţă postgaranţie şi asistenţă tehnică pentru un interval de timp impus (Ti3) de minimum 10 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” (F3) se calculează astfel:

F3 = 5 * To3/Ti3,

unde:	To3 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de postgaranţie şi asistenţă tehnică.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

4. Punctajul pentru factorul “angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pentru un interval de timp  (Ti4) de 15 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri” (F4) se calculează astfel:

F4 = 5 * To4/Ti4,

unde:	To4 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

Lot 2

| 2. Sistemul de monitorizare a seismicitatii costiere in timp real |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Reteaua cuprinde un total de trei sisteme ce vor fi instalate in zona romaneasca. Cantitate: 3 sisteme |  |  |
| A. Componente principale | A.1 Cabina modulara si anexe |  |
|  | A.2 Protectia echipamentelor |  |
|  | A.3 Digitizer seismic |  |
|  | A.4 Sistem de achizitie |  |
|  | A.5 Acelerometru |  |
|  | A.6 Senzor seismic |  |
|  | A 7 Sistem de alimentare |  |
|  | A.8 Senzor de radar pentru monitorizarea suprafetei apei |  |
|  | A.9 Senzor de masura a nivelului de presiune |  |
|  | A.10 Logger de date |  |
| Componente | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A.1 Cabina modulara si anexe | Constructie confectionata din fibra de sticla, cu mai multe strate, cu spuma poliuretanica rigida ce va asigura izolatie termica si fonica. Usa va fi construita din aluminiu. Podeaua va fi confectionata din conglomerate de lemn protejat de un strat de polyester. | 150 x 150 x 240 cm |
| A.2 Protectia echipamentelor | - O cutie de metal construita in asa fel incat va asigura o buna protectie impotriva vandalizarii si va crea un mediu bu pentru fenomenele tranzitorii. - Doua recipiente de plastic necesare instalarii senzorilor seismici (accelerometru si seismometer) | Dimensiuni: latime - 22.5" (57 cm); adancime - 16" (41 cm); inaltime - 26" (66 cm) Cerinte minime: - protectie impotriva trasnetelor - rafturi pentru digitizer si sistemul de achizitie - Router GPRS/WAN to LAN (4 x RJ45) Recipiente de plastic |
| A.3 Digitizer seismic | Digitizer seismic | - 6 canale de intrare - Voltage maximum ±50V - Raza dinamica 132-135 dB - Typical band-limited 136 dB - Format 32-bit integer, Level 2 compressed - Pachet maximum de transmisie 1s/package - Raza maxima de intrare 40Vpp - Amplificare selectabila pentru fiecare canal: 1,20 - Filtering Linear or Minimum Phase FIR. - Rata de probare 200, 100, 50, 40, 20, 10, 1 - Precizia timpului de referinta TCXO, conectat la GPS. - Telemetrie Full Duplex, efficient positive - Comunicatie UDP/IP sau Ethernet. - Temperatura specificata -20 la +45C - Operativ -40 la +60C - Pasul de calibrare al senzorului de control sinusoidal sau aleator - Re-center, on-command - Informatii continue despre date, temperature, voltaj, statusul GPS, pozitia senzorului - Memorie interna minimum 32Mb RAM - Porturi seriale cu viteza maxima 115kbaud - Consum redus de energie <1 W - Identificare vizuala a defectiunilor |
| A.4 Sistem de achizitie | Sistem de achizitie | - CPU: minim 500 MHz; DRAM: 256 MB DDR DRAM - Stocare: Compact Flash socket, 44 pin IDE header - Energier: DC jack sau POE pasiv, min. 7V to max. 20V - Trei panouri frontale cu LED-uri, pushbutton - Expansiune: 1 mini PCI slot, LPC bus - Connectivitate: minim 1 canal Ethernet (10/100) - I/O: DB9 port serial, port USB dual - Consum de energie maxim 5W - Sistem de operare: Linux - Seedlink |
| A.5 Accelerometru | Accelerometru | - Model ES-T, suprafata triaxial, - DC-200,Hz,> 155 dB, - Selectabil + / -0.25g la + /-2g, implicit Maximum + /-2G |
| A.6 Senzor seismic | Senzor seismic | - Configuratie: trei componente - Iesire: diferential, sensitivitate 40 V peak-to-peak - Limite de temperatura: 30 to +65 ºC (-22 to +149 ºF) - Frecventa de raspuns: liniara la viteza 120 s la 50 Hz (100,60,40,30,20,5,2,1 sec; 80 Hz si 100Hz) - Calibrare de intrare la regimul rezistiv: echivalent la acceleratia de tip “flat ground” - Calibrare de intrare la regimul capacitiv: echivalent la viteza de tip “flat ground” - Tip de calibrare: voltaj - sinusoidal, puls etc. - Nivel de calibrare: 20 V peak-to-peak - Zgomot: 142 - 160 dB - Consum redus de energie: 9 la 36 V |
| A 7 Sistem de alimentare | Sistem de alimentare | - Baterie 12V/45Ah - Incarcator dual 12V/10Ah, 120/220C cu controler solar Sistem de alimentare alternativ: - Putere maxima: 150-180W - Voltaj: 12V - Voltaj maxim de iesire 17.8 V - Intensitate maxima de iesire 7.30 A - Decalaj de tensiune 21.7 V - Scurt circuit de curent; 8.18 A - Suport de montare Cerinte pentru cabina seismica: Switch, siguranta 16A, priza de curent, priza de telefon, power outlet, phone outlet, abatere doză, lampa neon. |
| A.8 Senzor de radar pentru monitorizarea suprafetei apei | Senzor de radar pentru monitorizarea suprafetei apei | - Raza de masura: 2.6-115 ft. (0.8-35 m) - Acuratete: 2.6-6.6 ft.: ±0.03 ft.,6.6-98.5 ft.: ±0.01 ft., 98.5-115 ft.: ±0.03 ft - Rezolutie: 0.01 ft. (0.001 m) - Unitati: m - Tehnologia senzorului: Radar Pulse - Frecventa de transmitere: 24 GHz Radar Pulse - Iesire: SDI-12, SDI-12 via RS-485 - Cerinte de energie: 9 la 30 Vdc, consum redus - Conditii de mediu: intervalul compensat termic: -4 la 140°F (-20 la 60°C) |
| A.9 Senzor de masura a nivelului de presiune | Senzor de masura a nivelului de presiune | - intervalul de masurare a presiunii: 0 … 4 m, 0 … 10 m, 0 … 20 m, 0 … 40 m coloana de apa - Acuratetea masurarii presiunii: 0.001 m; 0.1 cm; 0.01 ft; 0.1 mbar; 0.001 psi |
| A.10 Logger de date | Logger de date | - potriviti cu senzorii, GPS, GPRS Router sau modem |
| Cabluri si conectori | - Seturi de cabluri pentru digitizer si sitemul local de achizitie. Lungimea cablurilor: pentru accelorometru-digitizer si senzorul digitizer seismic este maximum 10m/cablu - priza BNC pentru GPS - Priza de antena pentru router-ul GPRS - Pase supapă for electrical cable - 2 pase supapă pentru cablurile senzorilor |  |
| Manuale si documentatie | Manuale de interventie si intretinere, manuale de instalare si operare pentru fiecare component (hardware si software). Manualele vor fi in limba engleza, tiparite si pe suport DVD. |  |
| Piese de schimb si consumabile | Piese de schimb (conform experienţei furnizorului) pentru statiile sesmice de pe tarm, pentru minimum 2 ani |  |
| Loc de instalare | Romania |  |
| Instruire la fata locului | Instalare si testare. Instruire pentru operatori de minimum 3 zile. |  |

| 3. Sistem de masurare costier |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Statiile vor fi instalate in Romania in apropierea granitei cu Bulgaria. Sistemul va fi furnizat cu sofware specializat. Comunicarea intre balizele costiere si centrele de pe uscat va fi bidirectionala. Software-ul va include module de calibrare. Calibrarea aparatelor de masura amplasate pe balize va fi posibila de la distanta de la centrele de pe uscat. Cantitate: 1 sistem |  |  |
| A. Componente principale | A.1 Baliza de masurare a valurilor |  |
|  | A.2 Maregraf automat |  |
|  | A.3 Sistem de stocare |  |
|  | A.4 Sistem de comunicare |  |
|  | A.5 Sistem de alimentare |  |
|  | A.6 Statie de lucru mobila pentru teren (laptop de teren) |  |
|  | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A.1 Baliza de masurare a valurilor | Baliza de masurare a valurilor | Senzorii vor fi capabili sa masoare: - Directia valurilor - Directia si viteza curentilor de suprafata - Temperatura si salinitatea - Oxigenul dizolvat - Disiparea luminii in apa - Clorofila - Hidrocarburi - Temperatura si presiunea aerului - Viteza si directia vantului Baliza va fi confectionata din materiale usoare si impermeabile Lumina de semnalizare: pe baza de LED, sa fie vizibila de la minimum 4 mile marine. |
| A.2 Maregraf automat | Maregraf automat | Senzorii vor fi capabili sa masoare: - Variatia nivelului marii in timp real, la fiecare 20 secunde cu precizie de mmm. - Temperatura si presiunea aerului - Directia si viteza vantului |
| A.3 Sistem de stocare | Sistem de stocare a datelor | - Capacitate de stocare pentru minimum 12 luni |
| A.4 Sistem de comunicare | Sistem de comunicare | - Comunicare radio: modem UHF - Comunicare GSM - Receptor mobil pentru pozitionare GPS |
| A.5 Sistem de alimentare | Sistem de alimentare | - Panouri solare: minimum 70W - Baterii cu litiu: minimum 480 Ah - Grup de baterii cu plumb: minimum 124 Ah |
| A.6 Statie de lucru mobila pentru teren (laptop de teren) | Statiile de lucru mobile vor fi folosite de catre operatorii retelei de statii geodezice GNSS “GeoPontica” pentru setarile statiilor in teren: achizitie date, logare si transmitere folosing o retea de internet publica; procesare la fata locului a datelor achizitionate, managementul si controlul statiilor geodinamice | - Sistem de operare de tip GUI (Interfata Grafica pentru Utilizator) pe 64 biti - Procesor: minim 1.73 GHz, 6 MB L3 cache sau compatibil - Memorie: 4 GB, 1333 MHz, DDR3, SDRAM - HDD: minim 500 GB 7200 rpm 2.5-inch SATA II - Unitate optica: DVD+/-RW, capabil DL - Wireless: Bluetooth, GOBI internet mobil global - Durata de viata a bateriei: minim 6 ore, optional a doua baterie |
| Software | Pachete software capabile sa faca calculele pentru toti parametrii. Pachete software dedicate pentru: achiziţia datelor primare şi transmisia lor la distanţă; managementul datelor şi controlul calităţii; interfaţă grafică de utilizator de la distanţă; software pentru procesarea datelor. Softul de prelucrare va fi “user friendly” şi va permite între altele: - administrarea bazelor de date locale; - prelucrarea şi vizualizarea datelor pe harţi digitale; - generarea de rapoarte, tabele, diagrame, harti, etc.; - tiparire de imagini, hărţi, tabele, diagrame, text, etc.; |  |
| Cabluri şi conectori | Cabluri şi conectori pentru transferul datelor pe sisteme de calcul PC. Cabluri compatibile pentru functionarea unitara. |  |
| Manuale şi documentatii | Manuale de service şi mentenanţă, manuale de instalare şi operare pentru fiecare componentă hardware and software. Manualele vor fi furnizate în limba engleză pe suport hârtie şi pe DVD. |  |
| Piese de schimb si consumabile | Piese de schimb (conform experienţei furnizorului) pentru balizele costiere, pentru minimum 2 ani. |  |
| Loc de instalare | Romania |  |
| Instruire la fata locului | Instalare si testare. Instruire pentru operatori de minimum 2 zile. |  |

| 3. Centru de coordonare, computere pentru procesarea datelor si sistem de prezentare a informatiilor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descriere: Centrul de coordonare SNAAT este localizat la cartierul general GeoEcoMar din Constanta si principalele atributii sunt operarea automata a staiilor de detectare a tsunami-urilor si masurarea valurilor; elaborarea si transmiterea notificarilor de larma de tsunami catre factorii de decizie. Centrul de coordonare functioneaza continuu (24 / 7) si va fi inzestrat cu capacitatea de a primi si trimite date in timp real, date de la reteaua de statii automate si date de la Centrul National de Date Seismologice. De asemenea, va avea infrastructura si logistica necesara pentru a integra si procesa informatia multidisciplinara legata de notificarile de tsunami. Cantitate: 1 sistem |  |  |  |
| Componente principale | A. Sistemul central de comunicatie, bazat pe antena si comunicatie prin satelit, modul de rezerva pentru comunicatie – cu schimbare automata (cu modem intern, bazat pe GPRS sau CMDA), cu toate accesoriile necesare (cablu serial de PC, antena si cablu RF, sursa de energie, kit-uri de instalare etc.) – 1 set |  |  |
|  | A.1 Comunicator prin satelit |  |  |
|  | A.2 Modul comunicator de rezerva |  |  |
|  | A.3 Antena aeriana |  |  |
|  | B. Procesare a datelor |  |  |
|  | B.1. Server redundant (redundanta externa) si protectie de tip „firewall” (pentru modulul de comunicatie, achizitie a datelor si retea interna) - 2 seturi (inclusiv un set pentru administrarea statiilor automate si unul pentru modelare matematica) |  |  |
|  | B.2 Statie de lucru PC pentru detectarea automata a tsunami-urilor si pentru operatorul statiilor automate de masurare a valurilor (pentru controlul de la distanta al statiilor automate si administrarea datelor) – 4 bucati |  |  |
|  | B.3 Computer pentru modelare matematica si previziuni – 4 bucati |  |  |
|  | B.4 Server de Internet pentru raportarea datelor la nivel regional si national – 1 bucata |  |  |
|  | B.5 Server DNS, pentru acces public |  |  |
|  | B.6 Imprimanta Color Laser Jet, A3 (pentru tiparirea de harti, rapoarte, grafice, tabele etc.) - 2 bucati |  |  |
|  | B.8 UPS / Generator - Minimum 24 de ore cu schimbare a sursei de energie automata in maximum 3 minute - 1 bucata |  |  |
|  | B.9 Pachete de software dedicate (software, sistem de operare) pentru: comunicatie si achizitie de date in timp real, administrarea datelor – interfata grafica, control de la distanta al statiilor automate (inclusiv calibrarea senzorilor) |  |  |
|  | B.10 Software dedicat pentru modelare matematica |  |  |
|  | B.11 Pachete de software pentru reparatii, calibrare si intretinere |  |  |
|  | C. Sistem de prezentare |  |  |
|  | C.1 Computer portabil |  |  |
|  | C.2 Video proiector |  |  |
|  | C.3 Suprafata de proiectare portabila |  |  |
| Componente: | Descrere: | Detalii tehnice: |  |
| A. Sistemul central de comunicatie | Sistem central de comunicatie bazat pe antena si comunicatie prin satelit, modul de rezerva pentru comunicatie – cu schimbare automata (cu modem intern, bazat pe GPRS sau CMDA), |  |  |
| A.1 Comunicator prin satelit | Este folosit pentru transferul datelor prin satelit. | - Sistem LEO - minimum 2400 - memorie 128Kb flash ram - Sursa de energie:12-24V DC - Porturi pentru comunicatie: RS232, USB - Porturi I/O: doua DI/DO, doua AI |  |
| A.2 Modul comunicator de rezerva | Modul comunicator de rezerva | - modem intern - comunicatie mobila bazata pe GPRS sau CMDAPRS - toate cablurile si accesoriile necesare (cable serial PC, antena, cabluri RF, sursa de energie, kit de instalare etc.) |  |
| A.3 Antena aeriana | Antena pentru comunicatorul prin satelit | - Tip Yagi |  |
| B. Procesare a datelor |  |  |  |
| B.1 Server redundant | Va avea redundanta externa si protectie de tip „firewall” pentru modulul de comunicatie, achizitie a datelor si retea interna pentru administrarea statiilor automate si pentru modelare matematica. | - Procesor CPU - 2 x Six Core la 2800 MHz FSB at 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 fata, 4 spate, 1 x serial, 1 x paralel, 1 x IEEE 1394a (fata), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 2x4 Gb DDR3, ECC, la minimum 1066 MHz - HDD: 2 x SAS HDD, minimum 300 Gb cu controler integrat SAS-8 canale, RAID 0, 1, 10; 3 x HDD, SATA 3, minimum 2 TB - Unitate optica: DVD+/-RW 16X, SATA - Card video: minimum 4 Gb, 320 bit, GDDR5, conector DVI - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (96 Gb DDR3) - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 27”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse, tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin o ora de functionare continua; alarma audio, suport de montare - instrument pentru rezerva datelor: - dispozitiv extern optic: DVD RW - HDD extern: 2 x 2 TB |  |
| B.2. 2 Statie de lucru PC - 2 bucati Romania (Constanta & Bucuresti) 2 bucati Bulgaria (Sofia & Russe) | Pentru operatorul statiei automate de detectare a tsunamiurilor si pentru operatorul statiei automate de masurare a valurilor (control automat al statiilor automate si administrarea datelor) | - Procesor CPU - 1 x Six Core la 3.46 GHz, 12 MB cache, memorie 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 front, 4 rear), 1 x serial, 1 x parallel, 1 x IEEE 1394a (front), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 16 GB, 1333 MHz, DDR3, ECC, unbuffered RAM - HDD: 2 x SAS HDD, minimum 300 Gb cu controler integrat SAS-8 canale, RAID 0, 1, 10; 3 x HDD, SATA 3, minimum 2 TB 1 x 2 TB HDD, 7200 RPM, minimum SATA 2 - Unitate optica: 16X SATA SuperMulti LightScribe DVD+/-RW - Card video: NVIDIA Quatro FX4000 (2GB) sau mai bun - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (12 Gb DDR3), minimum 1200 W - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: 6 bucati, 24”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse, tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin 10 minute; alarma audio - Imprimanta: Color Laser Jet, A4, minimum 20 ppm, 1200x1200 dpi, full duplex |  |
| B.3. Computer pentru modelare matematica si previziuni | Este folosit pentru modelare matematica si previziuni | - Procesor CPU - 1 x patru nuclee la 2800 MHz FSB la 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 front, 4 rear), 1 x serial, 1 x parallel, 1 x IEEE 1394a (front), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 16 GB, 1333 MHz, DDR3, ECC, unbuffered RAM - HDD: 1 x 2 TB HDD, 7200 RPM, minimum SATA 2 - Unitate optica: DVD+/-RW 16X SATA - Card video: minimum 2 Gb, 128 bit, GDDR3, DVI connector - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (12 Gb DDR3), minimum 600 W - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 24”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin 10 minute; alarma audio |  |
| B.4. Server de internet pentru raportarea datelor la nivel national si regional | Server FTP | - Server FTP - Web cache - protectie tip „Firewall” - Suport VPN - procesor CPU - 1 x patru nuclee la 2800 MHz FSB la 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 front, 4 rear), 1 x serial, 1 x parallel, 1 x IEEE 1394a (front), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 1x4 GB, DDR3, ECC, la minimum 1066 MHz - HDD: 1 x 2 TB HDD, 7200 RPM, minimum SATA 2 - Unitate optica: DVD+/-RW 16X SATA - Card video: minimum 2 Gb, 128 bit, GDDR3, DVI connector - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus, clasa medie - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (12 Gb DDR3), minimum 600 W - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 24”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin 10 minute; alarma audio |  |
| B.5. Server DNS, pentru acces public | Va permite accesul la dtaele publice | - procesor CPU - 1 x 2 nuclee la 2800 MHz FSB la 1333 MHz sau echivalent - Placa de baza: - compatibil cu memoriile CPU si DDR; - extensii: minimum 4 x PCI Express x16, 4 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 in fata , 4 in spate), 1 x serial, 1 x paralel, 1 x IEEE 1394a (fata), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea - Integrated LAN Ethernet Gigabit, porturi 1 x RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - memory slots pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 4x4 GB, DDR3, ECC, la minimum 1066 MHz - HDD: 2 x SAS HDD, minimum 300 Gb cu controler integrat SAS-8 canale, RAID 0, 1, 10; 3 x HDD, SATA 3, minimum 2 TB - Unitate optica: DVD+/-RW 16X SATA - Card video: minimum 4 Gb, 320 bit, GDDR5, DVI connector - Caz: caz compatibil cu componentele de mai sus - Sursa de energie: compatibila cu configuratia integrala a sistemului (96 Gb DDR3) - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: minimum 27”, LED, 1920 x 1080, timp de raspuns 2 ms, conectori: VGA,HDMI, DVI, boxe integrate - Unitatea centrala, Placa de baza, mouse tastatura si ecranul trebuie sa apartina aceluiasi producator - Sistem de operare cu Interfata Grafica (GUI) - Drivere de sistem, recovery CD - Software pentru monitorizare si pentru administrare locala si de la distanta - Standarde: PC 2001-compliant, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - UPS: start automat; sa furnizeze energie pentru cel putin o ora de operare continua; alarma audio; spatiu de montare |  |
| B.6. Imprimanta Color Laser Jet, A3 | Este folosita pentru tiparirea hartilor, rapoartelor, graficelor, tabelelor etc. | - Tip: A3 - Viteza minima: 30 ppm - Rezolutie: 1200 x 1200 - Full duplex |  |
| B.7. UPS / Generator |  | - Furnizeaza energie pentru sistemele de mai sus (componentele B la G) pentru minimum 24 de ore - Alimentare cu energie automata in maxim 3 minute |  |
| B.8. Pachete de software dedicate | Pachetele de software vor contine software pentru sisteme de operare pentru: comunicatie si achizitie de date in timp real, administrare a datelor – interfata grafica, control de la distanta al statiilor automate (inclusiv calibrarea senzorilor). | Software pentru administrarea statiilor automate de detectie a tsunami-urilor: - Sistem de operare cu interfata grafica - Interfata grafica, usor de folosit, la nivelul unui operator fara cunostinte de programare - Sistem de securitate – cu diferite niveluri de acces protejate de parole (minimum 10 nume si parole programabile) pentru a preveni penetrarea sistemului de senzori si a procesului de calibrare - Control de la distanta si administrare a statiilor automate (inclusiv parametrii procesului, calibrarea senzorilor, praguri de setare a avertismentului/alertei/alarmei); - Notificarea preluarii, via GPRS/CDMA pentru cel putin 6 alte puncte de contact, definite de operator in orice moment - Controlul si administrarea transmisiei/receptiei de date de la Centrul National de Seismologie - Organizarea si administrarea bazei de date cu interfata grafica pentru interogare - Interpolare/extrapolare a datelor spatiale si temporale la cerere - Afisarea datelor pe harti digitale ca „layer” sub forma de GIS; - Generarea de rapoarte (text, grafice etc.) - Tiparire (la o singura comanda) pentru grafice, harti, fisiere etc. si export / import via USB - Deschiderea de mai multe ferestre Software pentru administrarea statiilor automate de masurare a valurilor: - Sistem de operare cu interfata grafica - Interfata grafica, usor de folosit, la nivelul unui operator fara cunostinte de programare - Sistem de securitate – cu diferite niveluri de acces protejate de parole (minimum 10 nume si parole programabile) pentru a preveni penetrarea sistemului de senzori si a procesului de calibrare - Control de la distanta si administrare a statiilor automate (inclusiv parametrii procesului, calibrarea senzorilor, praguri de setare a avertismentului/alertei/alarmei); - Notificarea preluarii, via GPRS/CDMA pentru cel putin 6 alte puncte de contact, definite de operator in orice moment - Controlul si administrarea transmisiei/receptiei de date de la Centrul National de Seismologie - Organizarea si administrarea bazei de date cu interfata grafica pentru interogare - Interpolare/extrapolare a datelor spatiale si temporale la cerere - Afisarea datelor pe harti digitale ca „layer” sub forma de GIS; - Generarea de rapoarte (text, grafice etc.) - Tiparire (la o singura comanda) pentru grafice, harti, fisiere etc. si export / import via USB - Deschiderea de mai multe ferestre GIS software si harti pentru zona costiera a Marii Negre in Romania si Bulgaria |  |
| B.9. Software dedicat pentru modelare matematica | Software pentru modelare matematica | - Model de propagare a valurilor de tsunami, specific pentru Marea Neagra, validat si verificat - Baza de date cu previziuni pentru toate sursele din bazinul Marii Negre - Modele de inundare specifice pentru fiecare localitate situate in zona costiera a Marii Negre in Romania si Bulgaria |  |
| B.11. Pachete de software pentru reparatii, calibrare si intretinere | Software pentru reparatii, calibrare si intretinere | Software compatibil pentru reparatii si intretinere a sistemelor de mai sus. |  |
| Loc de instalare | Romania si Bulgaria |  |  |
| Instruire la fata locului | Instalare, testare si instruire pentru operatori (minim 3 zile). |  |  |
| C. Sistem de prezentare |  |  |  |
| C.1 Computer portabil |  | - Procesor CPU: dual core, 4Mb cache, minimum 2 GHz, minimum 1033 MHz FSB - HDD: minimum 500 GB (5400RPM), Serial ATA - Memorie: DDR3, minimum 3 Gb, 1033 MHz - Monitor: 15.4" LED, rezolutia minima 1280 x 800 - Unitate optica: DVD-RW - Card video: minimum 128MB la 128 bits fara a fi impartit cu memoria sistemului - Interface audio: integrata, suport full duplex, stereo - Comunicatie: Ethernet LAN, Wireless LAN, Bluetooth, Modem - Connectori: RJ-11, RJ-45, 4 x USB 2.0, casti (stereo), boxe stereo, casti line out, afisare externa - mouse extern cu laser - Tastatura externa, resistenta la lichide - Acumulator de minim 4 ore |  |
| C.2 Video projector |  | - Rezolutie: 1080p – 1920 x 1080 (16:9 aspect ratio) - Iesire Alb/Color light: 2000 Lumens in regim normal - Contrast: 50000:1 - Lampa: 4000 hours, minimum 200W - Filtru cinema - Interpolare de cadre - Raport „throw”: 1.34 – 2.87 - Raport de marire: zoom optic x 2.1 - Marimea ecranului: de la 30 inch la 300 inch - Distanta de proiectie: ecran 254 cm, 2.98 – 6.36m - Connectivitate - intrare video: 2 x HDMI, 1 x RCA (Yellow), 1x S-Video, 1 x Component Video - intrare computer: 2 x HDMI, 1 x D-sub 15-pin (RGB) - Digital: 2 x HDMI - Controlul intrarii:1 x 3.5 mm mini-jack, 1 x D-sub 9pin - Nivel de zgomot: 28dB - Protejat impotriva prafului, functionare silentioasa - Geanta de transport |  |
| Suprafata de proiectare portabila |  | - Minimum 200 x 200 cm - Suprafata: alb mat, unghi de vizualizare larg - Format: 1:1 |  |
| Cabluri si conectori | Toate cablurile si conectorii necesari |  |  |
| Manuale si documentatie | Manuale de interventie si intretinere, manuale de instalare si operare pentru fiecare component (hardware si software). Manualele vor fi in limba engleza, tiparite si pe suport DVD |  |  |
| Piese de schimb si consumabile | Piese de schimb (conform experienţei furnizorului) corespunzand configuratiei actuale, pentru un minim de doi ani. |  |  |
| Locul instalarii | Romania si Bulgaria |  |  |
| Instruire la fata locului | Instalare, testare si instruire pentru operatori (minimum 3 zile). |  |  |

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. Factorii de evaluare punctajele aferente avute în vedere sunt următoarele:

# Factori de evaluare			 	          		Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei (F1)										   60

2. Caracteristici tehnice şi funcţionale (F2)						   30

### 3. Disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică (F3) 	     5

4. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri

sau furnituri, pe termen lung (F4)								     5

TOTAL:        		 100

În funcţie de numărul de ansamble similare sau echivalente livrate, instalate şi puse în funcţiune, oriunde în lume la instituţii de cercetare, universităţi, agenţii, fundaţii, etc., ofertele vor primi un bonus de maxim 20 de puncte. Prin ansamblu similar sau echivalent se înţelege, în acest caz, un modul compus din cel puţin 3 sisteme de masurare costiere in timp real conectate la o staţie de de comandă/control/logare date, toate instalate, puse în funcţiune, recepţionate şi aflate în activitate de cel puţin 6 luni. Dacă reţeaua include mai mult de 3 sisteme de masurare costiere in timp real, atunci fiecare modul distinct de 3 sisteme poate fi echivalat cu un ansamblu.

Numărul minim de ansamble similare sau echivalente livrate şi puse în funcţiune (Sm) anterior de ofertant este de 3, lista acestora precum şi datele de contact ale instituţiilor beneficiare trebuind anexate ofertei. Calculul bonificaţiei se face cu ajutorul relaţiei:

B =  So/Sm – 1,

unde: So = numărul de sisteme similare sau echivalente livrate şi puse în funcţiune de ofertant.

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă pentru fiecare ofertă astfel:

F1 = 60 * Pc/Po,

unde:	F1 = punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1,

Pc = preţul cerut şi

Po = preţul ofertat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

| # | Parametru tehnic şi funcţional | Cerinţa minimă (Cm) | Punctaj acordat (Pa) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistemul de monitorizare a seismicitatii costiere in timp real |  |  |  |
| 1.1 | Canale de intrare digitizer seismic | 6 | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 1.2 | Memorie interna digitizer seismic | 32Mb RAM | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 1.3 | CPU sistem de achizitie | 500 MHz | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 1.4 | Acuratete senzor de masura a nivelului de presiune | 0.001 m; 0.1 cm; 0.01 ft; 0.1 mbar; 0.001 psi | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 2 | Sistem de masurare costier |  |  |  |
| 2.1 | Panouri solare sistem de alimentare | 70W | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 2.2 | Baterii cu litiu sistem de alimentare | 480 Ah | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 2.3 | Capacitate de stocare | 12 luni | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 2.4 | Procesor statie de lucru mobila pentru teren | 1.73 GHz | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 2.5 | Memorie | 4 GB | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 2.6 | Durata de viata a bateriei pentru statie de lucru mobila pentru teren | 6 ore | 1.5 | Punctajul maxim acordabil: 3 |
|  |  | TOTAL |  | 30 |

Pentru fiecare parametru inclus în tabel punctajul acordat se calculează astfel:

Pi = Pa * Co/Cm,

unde:	i = 1÷10;

Pi = punctajul acordat pentru îndeplinirea/depăşirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Pa = punctajul acordat pentru îndeplinirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Co = cerinţa ofertată pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

Cm = cerinţa minimă impusă pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

În final, punctajul acordat pentru factorul de evaluare „caracteristici tehnice şi funcţionale” (F2) se obţine prin însumarea punctajelor Pi individuale astfel:

10

F2 = Σi=1Pi

3. Punctajul pentru factorul “disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de asistenţă postgaranţie şi asistenţă tehnică pentru un interval de timp impus (Ti3) de minimum 10 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” (F3) se calculează astfel:

F3 = 5 * To3/Ti3,

unde:	To3 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de postgaranţie şi asistenţă tehnică.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

4. Punctajul pentru factorul “angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pentru un interval de timp  (Ti4) de 15 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri” (F4) se calculează astfel:

F4 = 5 * To4/Ti4,

unde:	To4 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

LOT 3

| 5. Seismografe marine de fund (OBS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Seismografele marine de fund vor fi amplasate pe fundul marii in mediu anoxic si vor inregistra semnalul seismic generat de tunurile cu aer sau de catre cutremure. Vor colecta informatii legate de selful continental si conurile abisale ale Dunarii, Nistrului si Niprului, in partea de vest a Marii Negre. Informatiile despre sedimentele adanci, incluzand partea superioara a crustei, vor fi analizate in scopul descifrarii structurilor geologice si pentru evaluarea hazardelor marine (tsunami) si pentru a putea intelege mai bine cauzele acestora. Sistemul va fi capabil sa isi realizeze functiile in mod continuu fara a fi necesara o interventie manuala, in conditiile si in mediul tipic locului de instalare, fiind prevazut a avea concomitant redundant interna si externa. Sistemul va avea capacitatea de recuparea automata dupa o eroare, pentru a asigura o buna functionare a intregului system. Cantitate: 7 sisteme |  |  |
| A. Componente principale | A.1 Carcasa exterioara |  |
|  | A.2 Senzori |  |
|  | A.3 Convertor intern Analog/Digital |  |
|  | A.4 Ceas intern |  |
|  | A.5 Preamplificator |  |
|  | A.6 Sistem de stocare a datelor |  |
|  | A.7 Sisteme de recuperare |  |
|  | A.8 Mecanism de eliberare |  |
|  | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A.1 Carcasa exterioara | Sigileaza, ermetic, toate componentele SMF. Este realizata din sticla groasa, acoperita cu fibra de sticla. | - Operare: Minim 2300 m adancime - Intervalul functional de temperatura: -10oC + 60oC - Componentele metalice submerse: Titan - Capacitate de a lucre in mediul anoxic - Protectie climatica IP 68, submersibil - Protectie la coroziune (inclusiv H2S) |
| A.2 Senzori | Permit ingistrarea datelor. Sistemul seismic va avea 4 canale seismice 3 geofoni si un hidrofon | - Doi geofoni trebuie sa fie orizontali (masoara pe directiile N/S si E/V) si montalti la 90 de grade fata de cel de al treilea geofon si la 09 de grade unul fata de celalalt - Geofonii sunt montati cu amortizare cardanica - Geofonii trebuie sa fie cuplati la roca prin intermediul carcasei - Consum electric mic - Capacitati de testare a hihdrofonilor: Step Response, RMS Noise, Cross- Feed - Capacitati de testare a geofonului: Step Response, RMS Noise |
| A.3 Convertor intern Analog/Digital | Transforma semnalul analog in semnal digital | - 24biti Delta Sigma - Pachetele de date primesc marca de timp la sursa - Timpul este inregistrat la cea mai apropiata milisecunda - Intervalul dinamic minim: 110dB la o rata de esantionare de 2ms - Interval larg de frecvente: 3-206 Hz - Deformarea armonica totala mai mica de 0.003% la o rata de esantionare de 2ms |
| A.4 Ceas intern | Permite inregistrarea sincronizata, masoara timpul. | - Ceas intern de mare precizie: drift mai mic de 1ms/zi |
| A.5 Preamplificator | Preamplifica semnalul. | - Mod diferential al voltajului, trepte de amplificare: 0dB, 6dB, 12 dB, 24 dB; acuratetea amplificarii +/- 3% - Setari variabile selectabile din software: geofoni (0-40 or 53-93 dB); hidrofoni (0-40 or 34-74 dB) - Filtru trece sus - Filtru trece jos: filtru active trece jos pentru taierea frecventelor inalte active; minim ordinul 8, filtru digital trece jos selectabil din software - Capacitati de test preamplificare: Internal RMS Noise, DC Offset, Impulse Response, Channel Gain Accuracy, Harmonic Distortion, Channel Crosstalk |
| A.6 Sistem de stocare a datelor | Permiterea stocarea datelor inregistrate. | - SSD local, minim 16Gb - Buffer de memorie: minim 8 Mb - Durata inregistrarii: minim 25 zile la o rata de esantionare de 2ms - Transferul datelor catre calculator: prin USB 2.0, flash card - Conectori externi: RS-232, RS-485 |
| A.7 Sisteme de recuperare | Permit recuperarea SMF-ului. | - Strobe + semnal radio - Emitator acustic |
| A.8 Mecanism de eliberare | Elibereaza SMF-ul permitand ascensiunea acestuia catre suprafata. | - Proiectat in conformitate cu caracteristicile SMF. - Comanda acustica |
| Software | Pachet de software dedicate: comunicare de date si soft de achizitie; soft pentru managementul datelor si control; interfata grafica pentru operatorul de soft; soft de procesare. Softul de procesare va fi usor de folosit si va include capabilitati precum: - managementul bazei de date locale - procesarea si vizualizarea datelor pe hartile digitale - generarea de rapoarte, tabele, diagrame, harti - printarea imaginilor, hartilor, tabelelor, diagramelor, textelor, etc. Softul trebuie sa fie compatibil cu retelele seismice si de miscari puternice situate pe uscat. |  |
| Cabluri si conectori | Transferul datelor catre PC utilizand cablu USB 2.0, si portul flash card. Cabluri compatibile cu conectorii externi RS-232 si RS-485. |  |
| Manuale si documentatie | Manual de service si mentenanta, instalare si manual de operare, pentru fiecare componenta (hardware si software). Manualele vor fi livrate in limba engleza, printate si pe support DVD. |  |
| Piese de schimb si consumabile | Baterii: D-cell alkaline (data logger, ceas); 9-volt alkaline (emitator acustic + mecanismul de eliberare acustica); durata de viata > 90 zile Kit-uri de piese de schimb (la cea mai buna cunoastere a furnizorului) corespunzatoare configuratiei SMF, pentru un minim de 2 ani. |  |
| Locul instalarii | 7 locatii pe/in apropierea zonei de self a vestului Marii Negre |  |
| Training la fata locului | Instalare, testare si training pentru operatori (minim 3 zile). |  |

| 6. Sistem de achizitie seismica marina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Scopul sistemului de achizitie de date seismice este de a furniza informatii despre selful continental si conurile abisale ale Dunarii, Nistrului si Niprului, in partea de vest a Marii Negre. Masuratorile se vor concentra pe formatiunile sedimentare, permitand descifrarea structurilor geologice de suprafata. Un sistemul seismic va fi folosit pentru aceste studii, fiind format din doua componente: achizitie (streamer, tunuari cu aer, compresor de aer, soft de achizitie) si procesare (soft de procesare). Realizarea hartilor cu formatiunile geologice din vestul Marii Negre va fi facuta cu ajutorul metodelor seismicii de reflexive. Cantitate: 1 sistem |  |  |
| A. Componente principale | A.1 Sistem de generare a semnalului |  |
|  | A.2 Sistem de inregristrare |  |
|  | A.3 Sistem redundant de pozitionare |  |
|  | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A.1 Sistem de generare a semnalului |  |  |
| A.1.1 Compresor de aer | Genereaza aer comprimat pentru tunurile cu aer. | Capacitate: minim 280 cfm (minim 8 mc/minut, 480 mc/h) Presiune: minim 2000 psi Motor independent Motor: diesel sau electric Carcasa fono-absorbanta Sistem de purificare a aerului: uscare, purificare, filtrarea particulelor |
| A.1.3 Surse seismice | Reteaua de surse seismice va fi compusa din tunuri cu aer ce vor genera semnalul seismic. | - Volumul minim al generatorului 250 inch3/tun cu aer - Volumul minim al injectorului 105 inch3/tun cu aer - Tunurile cu aer pot lucra in modul armonic |
| A.1.4 Sistemul de control a surselor seismice | Sistemul de control a surselor seismice va controla intarzierea generarii semnalului, va declansa tunurile cu aer, afisand semnatura semnalului generat. | Capabil sa lucreze cu cel putin 4 tunuri cu aer Seteaza intarzierea in generare a tunului cu aer Afiseaza starea si semnatura tunului cu aer Declanseaza tunul cu aer |
| A.1.5 Sistem hidraulic de lansare a tunurilor cu aer la apa | Va permite lansarea la apa a tunurilor cu aer. | - Sistem hydraulic pentru lansarea surselor ce genereaza semnalul (tunurile cu aer) , la apa - Cadru metallic necoroziv pentru montarea tunurilor cu aer (singular sau in geometrie de tip cluster) |
| A.1.6 Balize | Vor sustine streamer-ul si tunurile cu aer. | - Baliza de capat cu sistem GPS montat - GPS pentru baliza de capat - Baliza pentru clusterul de tunuri cu aer - Baliza de rezerva |
| A.2 Sistem de inregistrare |  |  |
| A.2.1 Streamer | Cablul streamer va fi tractat prin apa in spatele vasului de cercetare. Contine detector precum hidrofonii, care sunt sensibili la energia reflectata a undelor, pentru realizarea profilelor cu stratele geologice ce se gasesc sub interfata apa sediment. | - 264 canale grupate in 22 sectiuni - O sectiune = 12 canale (grupuri de hidrofoni) - Un canal este alcatuit din opt hidrofoni - Un convertor Analog/Digital pentru fiecare doua sectiuni, unul pentru fiecare 24 de canale, minim 11 convertoare A/D - Adancimea de prabusire minim 1300 m - Toate metalele submerse vor fi din Titan - Consum electric maxim 10 Watts pe fiecare modul repetitor - protective GFI - 24 de canale de date digitizate per modul de retea de service - canale auxiliare pentru adancime, presiunie, temperature, voltaj, curent, tensiune - Permite filtrare trece sus - Permite selectarea de rate de esantionare a digitizarii la 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, 4 ms Convertoare Analog/Digital - latime de banda 5 – 8000hz - 24 bit A/D tip Delta Sigma - Interval dinamic minim 110 dB la 2 ms - Distorsionare mai mica de 0.003% la 2ms - Esantionarea ratei de digitizare 0.06 ms - 4 ms Unitatea de verificare a streamerului, capabilitati de testare: - Capacitanta hidrofononului - scurgerea (armonica) a hidrofonului - Impulse Response - DC Offset - RMS Noise - Channel Gain Accuracy - Configurare Soft configurabil |
| A.2.2 Unitatea de control a adancimii streamerului | Controleaza adancimea streamerului si permite monitorizarea adancimii. | - Sistem de tip “bird” pentru controlul adancimii: la fiecare 225 m de cablu streamer, cel putin 11 sisteme (alimentate independent) - Sistem control, capabil sa lucreze cu minim 15 sisteme de tip “bird” - Corp necoroziv in contact cu apa sarata - Sistem de comunicatie suportat pentru cel putin 4000 m de cablu streamer - Adancimea de functionare minim 80 m - Rezolutie: minim 0.20 m - Coliere de montaj compatibile cu cablul streamer - Compatibile cu baterii tip D cell lithium - Baterii tip D cell lithium - Incarcator electric pentru bateriile tip D cell lithium - afiseaza adancimea streamerului si starea fiecarui sistem tip “bird” (adancimea, consumul electric, baterie ramasa, pozitia aripilor etc.) |
| A.2.3 Unitatea de inregistrare | Unitatea de inregistrare realizeaza inregistrarea datelor. | - Compatibila cu cablul streamer - Capabil sa gestioneze minim 264 canale - Rate de esantionare de 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, 4 ms - Lungimea inregistrarii minim 45 s - Numarul minim de streamere: 10 - Numarul minim de canale 1920 la 2 ms, 960 la 1 ms - Unitati de banda - Porturi USB - Capacitatea de a inregistra pe HDD |
| A.3 Sistem de pozitionare redundant | Sistemul de pozitionare diferential va fi compatibil cu systemul GPS, GLONASS, si pregatit pentru sistemul GLONASS. Va afisa pozitia navei si a streamer-ului. Suplimentar fata de pozitie, sistemul va furniza informatii suplimentare despre altitudine si directie. | - Precizie decimetrica - Directie precisa, doua antene - Numarul de canalae: minim 50 (L1, L2, GLONASS, SBAS) - Compatibil cu urmatoarele servicii: Virtual Base Station (VBS) and High Performance (HP) - Actualizari ale directiei si pozitiei pana la 20Hz Conditii de mediu Unitatea GPS: temperature de operare: -25oC +55oC; conditiile de umiditate: minim 95%, fara condens Antenele: temperature de operare:-40oC +70oC; conditii de umiditate: IP 67 inchis ermetic Precizii - Precizia pozitiei: mai mica de 0.2 m pentru HP; mai mica de 1m pentru VBS; mai mica de 1m pentru SBAS; mai mica de 1m pentru DGPS, DGLONASS; Precizia timpului: 25 ns; - - - Precizia vitezei: 0.05 m/s - Precizia directiei: separarea intre antene 2 m, <0.10o RMS; 10 m separarea intre antene <0.05o RMS - Precizia Pitch/Roll < 1o RMS - Precizia Heave: <30 cm - Heading fix: <10 s Comunicatii: - Porturi seriale: minim 4 porturi separate (configurabile intre RS-232, RS-422 si RS-485) - Porturi ethernet/lan: minim 2 porturi - Porturi USB: minim 2 - Port bluetooth: 1 port - Formate de intrare/iesire a datelor suportate: - Formate minime de iesire a datelor: NMEA 0183, NMEA HDG, RTCM, CMR, GGA, GSA, GST, VTG, ZDA, DXF - Formate minime de intrare a datelor: RTCMSC104 , CMR, MSCF, SCF iesire PPS cu o rezolutie de minim 20 ns |
| Calculatoare pentru procesarea datelor (2 bucati) | Calculatoarele vor fi folosite pentru procesarea datelor seismice | - Procesor: 1 x processor cu 6 nuclee la 3.2 GHz, cache 12 MB, sau mai performant - Placa de baza: - compatibila cu procesorul si memoriile DDR; - extensii: minim 1 x PCI Express x16, 1 x PCI-Express x 8 - porturi: 6 x USB 2.0 (2 fata, 4 spate), 1 x serial, 1 x paralel, 1 x IEEE 1394a (fata), 2x PS/2 (tastatura + mouse), 1 x SATA 3, 4 X SATA 2 - retea – integrate, LAN Ethernet Gigabit, 1 x port RJ-45 - interfata audio integrata: intrare audio, iesire audio, casti, microfon - sloturi de memorie pana la 32 GB la 1333 MHz - Memorie: 16 GB, 1333 MHz, DDR3 - HDD: 2 x 2 TB HDD, 7200 RPM, minim SATA 2 - Unitate optica: 16X SATA SuperMulti DVD+/-RW - Placa video: 2GB memorie dedicata sau mai performanta - Carcasa: compatibila cu componentele de mai sus, minim midi tower - Sursa de alimentare: compatibila cu o configuratie totala a sistemului, minim 1200 W - Tastatura - Mouse, tehnologie laser - Monitoare: 2 bucati/sistem, 27”, LED, minim 1920 x 1080, conectori: VGA,HDMI, DVI, difuzoare integrate - Sistem de operare cu interfata grafica, compatibil cu softul de procesare a datelor seismice - Drivere de sistem - Standarde: compatibil PC 2001, DMI 2.0, ACPI 2.3, ISO9001, ISO14001 - Sistem de alimentare neintrerupta (UPS): pornire automata; furnizeaza energie intregului sistem pentru minim 10 minute; alarma audio - Multifunctional color, tehnologie Laser, A4, minim 20 ppm, 1200x1200 dpi, full duplex - HDD extern: 8 TB, Gigabit Ethernet, RAID 0/1/5, USB 2.0, capacitate wireless |
| Soft | Soft compatibil pentru: - sistemul de navigatie - sistemul de controlul al adancimii streamer-ului - sistemul de control al sursei seismice - unitatea seismic de inregistrare Soft de procesare. Soft-ul va fi capabil sa realizeze urmatoarele operatii: - “Migration Velocity Analysis”, ‘pre-stack depth imaging”, “rapid view of pre- and post-stack seismic data”, incluzand “shot records”, “CDP gathers”, “post- stack time slices” si “inline or cross-line displays”. - Instrumente pentru determinarea rapida a campului de viteza optima pentru operatia de insumare sau migrare. - Instrumente pentru alegerea vitezelor de insumrare incluzand “constant velocity stacks”, “semblance picking”, “stack panel picking”, “neural net auto-picking”, “horizon velocity analysis” si “residual moveout analysis”. |  |
| Cabluri si conectori | Toate cablurile si conectorii nevesari pentru ca intregul system sa functioneze corespunzator, ca un intreg. |  |
| Manuale si documentatie | Service and maintenance manuals, installation and operation manuals, for each component (hardware and software). The manuals will be provided in English language, printed and on DVD support. |  |
| Piese de schimb si consumabile | WORKSHOP PENTRU COMPRESOR - Kituri de piese de schimb pentru minim 1000 de ore de functionare (blocul compressor, dren condensare automat, pompa de ulei, garniture, filtre interne, valve de siguranta, valeve de mentinere a presiunii, sigurante electrice, manometer, etc.) - Kituri de scule compatibile cu piesele de schimb (la cea mai buna cunoastere a furnizorului) KITURI DE PIESE DE SCHIMB PENTRU TUNURILE CU AER - Kituri de piese de schimb pentru minim 1000 de ore de functionare (valve solenoid, hidrofon pentru generare si forma semnalului, garnituri, valve, furtune hidraulice, etc.) - Kituri de scule compatibile cu piesele de schimb (la cea mai buna cunoastere a furnizorului) ALTE KITURI DE PIESE DE SCHIMB: pentru sistemele: streamer, de control al adancimii streamer-ului si sistemul de inregistrare |  |
| Locul instalarii | R/V Mare Nigrum, GeoEcoMar, Portul Constanta, Romania |  |
| Training la fata locului | Instalare si testare. Training pentru operatori pentru minim 3 zile, in conditii de mare. |  |

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. Factorii de evaluare punctajele aferente avute în vedere sunt următoarele:

# Factori de evaluare				          		Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei (F1)									 	  60

### 2. Caracteristici tehnice şi funcţionale (F2)						   30

### 3. Disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică (F3) 	     5

4. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri

sau furnituri, pe termen lung (F4)								     5

TOTAL:        	 	100

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă pentru fiecare ofertă astfel:

F1 = 60 * Pc/Po,

unde:	F1 = punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1,

Pc = preţul cerut şi

Po = preţul ofertat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

| # | Parametru tehnic şi funcţional | Cerinţa minimă (Cm) | Punctaj acordat (Pa) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adancimea de operare | 2300 m | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2 | Capacitati de testare a hidrofonilor | 3 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 3 | Capacitatei de testare a geofonului | 2 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 4 | Interval dinamic convertor Analog/Digital | 110 dB | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 5 | Rata de esantionare interval dinamic convertor Analog/Digital | 2 ms | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 6 | Moduri diferentiale ale voltajului, trepte de amplificare | 4 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 7 | Acuratetea amplificarii | +/- 3% | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 8 | Filtru trece sus | 1 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 9 | Filtru trece jos | 1 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 10 | Ordinul filtrului trece jos | 8 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 11 | Capacitati de test preamplificare | 6 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 12 | SSD local | 16 Gb | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 13 | Buffer memorie | 8 Mb | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 14 | Durata inregistrarii | 25 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 15 | Rata de esantionare a inregistrarii | 2 ms | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 16 | Porturi input/output | 4 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 17 | Sisteme pentru recuperarea seismografului marin de fund | 3 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
|  |  | TOTAL | 15 | MAXIM 30 |

Pentru fiecare parametru inclus în tabel punctajul acordat se calculează astfel:

Pi = Pa * Co/Cm,

unde:	i = 1÷17;

Pi = punctajul acordat pentru îndeplinirea/depăşirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Pa = punctajul acordat pentru îndeplinirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Co = cerinţa ofertată pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

Cm = cerinţa minimă impusă pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

În final, punctajul acordat pentru factorul de evaluare „caracteristici tehnice şi funcţionale” (F2) se obţine prin însumarea punctajelor Pi individuale astfel:

17

F2 = Σi=1Pi

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 30 puncte.

3. Punctajul pentru factorul “disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de asistenţă postgaranţie şi asistenţă tehnică pentru un interval de timp impus (Ti3) de minimum 10 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” (F3) se calculează astfel:

F3 = 5 * To3/Ti3,

unde:	To3 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de postgaranţie şi asistenţă tehnică.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

4. Punctajul pentru factorul “angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pentru un interval de timp  (Ti4) de 15 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri” (F4) se calculează astfel:

F4 = 5 * To4/Ti4,

unde:	To4 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

Criterii aplicabile pentru selecţia celei mai avantajoase oferte de echipamente Sistem de achiziţie seismică marină

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. Factorii de evaluare punctajele aferente avute în vedere sunt următoarele:

# Factori de evaluare				          		Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei (F1)										   60

### 2. Caracteristici tehnice şi funcţionale (F2)						   30

### 3. Disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică (F3) 	     5

4. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri

sau furnituri, pe termen lung (F4)								     5

TOTAL:       	 	 100

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă pentru fiecare ofertă astfel:

F1 = 60 * Pc/Po,

unde:	F1 = punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1,

Pc = preţul cerut şi

Po = preţul ofertat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

| # | Parametru tehnic şi funcţional | Cerinţa minimă (Cm) | Punctaj acordat (Pa) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitate compressor de aer | 8 mc/min | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 2 | Presiune compresor de aer | 2000 psi | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 3 | Volum generator pentru fiecare tun cu aer | 250 inch3 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 4 | Volum injector pentru fiecare tun cu aer | 105 inch3 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 5 | Capacitatea sistemului de control al surselor | 4 tunuri | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 6 | Numar de canale pentru cablul streamer | 264 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 7 | Numar convertoare Analog/Digital | 11 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 8 | Adancimea de prabusire | 1300 m | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 9 | Numar canale auxiliare | 6 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 10 | Interval rate de esantionare a digitizarii selectabile | 5-8000Hz | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 11 | Interval dinamic convertor Analog/Digital la 2ms | 110dB | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 12 | Interval esantionare rata de digitizare convertor Analog/Digital | 0.06 – 4 ms | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 13 | Capacitati de testare unitate de verificare a cablului streamer | 7 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 14 | Numar de unitati de control a adancimii streamerului („birds”) | 11 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 15 | Capacitate sistem de control a unitatii de control a adancimii streamerului | 15 „birds” | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 16 | Adancimea de functionare a unitatii de control a adancimii streamerului | 80 m | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 17 | Rezolutia unitatii de control a adancimii streamerului | 0.20 m | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 18 | Capacitate de gestionare a unitatii de inregistrare | 264 canale | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 19 | Numar rate de esantionare unitate de inregistrare | 4 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 20 | Lungimea inregistrarii unitatii de inregistrare | 45 s | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 21 | Numar de cabluri streamer ce pot fi utilizate cu unitatea de inregistrare | 10 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 22 | Numar minim de canale la 2ms | 1920 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 23 | Numar minim de canale la 1 ms | 960 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 24 | Numar de canale sistem de pozitionare | 50 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
| 25 | Porturi input/output sistem de pozitionare | 9 | 0.5 | Punctajul maxim acordabil: 1 |
|  |  | TOTAL | 15 | MAXIM 30 |

Pentru fiecare parametru inclus în tabel punctajul acordat se calculează astfel:

Pi = Pa * Co/Cm,

unde:	i = 1÷25;

Pi = punctajul acordat pentru îndeplinirea/depăşirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Pa = punctajul acordat pentru îndeplinirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Co = cerinţa ofertată pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

Cm = cerinţa minimă impusă pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

În final, punctajul acordat pentru factorul de evaluare „caracteristici tehnice şi funcţionale” (F2) se obţine prin însumarea punctajelor Pi individuale astfel:

25

F2 = Σi=1Pi

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 30 puncte.

3. Punctajul pentru factorul “disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de asistenţă postgaranţie şi asistenţă tehnică pentru un interval de timp impus (Ti3) de minimum 10 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” (F3) se calculează astfel:

F3 = 5 * To3/Ti3,

unde:	To3 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de postgaranţie şi asistenţă tehnică.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

4. Punctajul pentru factorul “angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pentru un interval de timp  (Ti4) de 15 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri” (F4) se calculează astfel:

F4 = 5 * To4/Ti4,

unde:	To4 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

LOT 4

| 7. Statii geodezice GPS permanente – Reteaua geodinamică “GeoPontica” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Reteaua de staţii geodinamice “GeoPontica” va fi alcătuită din echipamente de poziţionare cu ajutorul sateliţilor cu funcţionare permanentă de tip GNSS (Global Navigation Satellite System) compuse din receptoare, antene, senzori auxiliari, sisteme de alimentare şi telecomunicaţii şi de asemenea din pilonii geodinamici pe care vor fi amplasate aceste echipamente. Fiecare sistem GNSS va trebui sa fie capabil sa furnizeze autonom elementele de poziţionare geo-spatială pe baza semnalelor radio recepţionate de la sateliţi. Receptoarele GNSS trebuie sa asigure o înaltă precizie de determinare a poziţiei (1 mm), să opereze cu două frecvenţe de transmisia a semnalelor şi sa fie compatibil cu cel puţin următoarele protocoale: GPS L1 C/A, L1 and L2 P, L1 and L2 phase, L2C, L5; GLONASS L1 C/A, L1 P şi L2 P, L1 şi L2 phase şi GALILEO- E1, E5A. Pentru fiecare locaţie, este obligatorie construire unui pilon geodinamic monumentalizat în conformitate cu specificaţiile tehnice UNAVCO şi schiţele puse la dispoziţie. Reţeaua geodinamică “GeoPontica” cuprinde un total de 18 staţii geodinamice, din care 13 vor fi instalate în Romania şi 5 în Bulgaria. Cantitate: 18 staţii |  |  |
| A. Componente principale | A.1 Receptor GNSS |  |
|  | A.2 Antene, ambaze şi cupole pentru antene |  |
|  | A.3 Senzori auxiliari |  |
|  | A.4 Sistem de alimentare |  |
|  | A.5 Sistem de telecomunicaţii |  |
|  | A.6 Incintă de protecţie |  |
|  | A.7 Pilon monumentalizat |  |
|  | A.8 Statii de lucru mobile de teren (laptop de teren) |  |
| Componenta: | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A.1 Receptor GNSS | Receptorul GNSS va recepţiona semnalele radio transmise de sateliţi şi va furniza latitudinea, longitudinea si altitudinea instantanee a punctului. | - Precizia poziţionării: două frecvenţe, mai multe canale independente, precizie 1 mm; - Cadenţa de poziţionare: minimum 20Hz; - Protocoale GNSS : GPS - L1 C/A, L1 and L2 P, L1 and L2 phase, L2C, L5; GLONASS - L1 C/A, L1 P and L2 P, L1 and L2 phase; GALILEO- E1, E5A; - Consum redus de energie (3-10 W); - Capacitate de stocare internă minimum 2 Gb; - Interfaţă de comandă şi control; - Tehnologie incorporată care să suporte protocoalele http şi ftp prin TCP (Transmission Control Protocol); - Configurare prin intermediul reţelei; - Aplicaţii pentru setarea comenzilor seriale şi a interfeţei de utilizator; - Condiţii de lucru: -40 to +750C, protecţie înpotrivă umidităţii, etc.; - Regim de funcţionare: capacitate de a fi comandat de la distanţă şi de repornire automată în parametrii iniţiali în cazul întreruperii temporare a alimentării; - Capacitate de înregistrare şi transmisie a datelor de la senzori auxiliari: meteorologici (senzori de presiune, temperatură, etc.), înclinometre, etc.; - Ultra-fiabil: factorul MTBF (Mean Time Between Failure) trebuie sa fie mai mare de 60.000 de ore; - Capacitate de a înregistra simultan mai multe formate ale datelor primare: Raw, RINEX, BINEX, RTCM, etc.; - Poturi I/O multiple; - Capacitate de transmitere în timp real a datelor minim conform standardelor: RTCM SC104 versions 2.x and 3.x input/output - Capacitate de transmisie a datelor în format ASCII: NMEA 0183 versiuni 2.x and 3.0 sau mai noi; |
| A.2 Antene, ambaze şi cupole pentru antene | Trebuie sa permita recepţionarea optimă în orice condiţii a semnalelor transmise de sateliti. | - Geometrie a ansamblului stabilă şi bine definită; - Capacitate de rejecţie a semnalelor multiple parazite; - Ambază corespunzătoare 100% cu specificaţiile tehnice ale antenei; - Capacitate de centrare, orizontalizare şi orientare azimutală a antenei; - Este obligatorie calibrarea absolută a ansamblului antena-ambază-cupolă; - Cupola va fi dintr-un material omogen şi va avea o formă regulată; - Forma semisferică va avea centrul de curbură comun cu centrul de fază L1/L2; |
| A.3 Senzori auxiliari | Vor înregistra diferiti parametri fizici. | - Senzori meteorologici: presiunea atmosferică şi temperatura la nivelul antenei GNSS; - Înclinometru pentru evaluarea stabilităţii pilonului geodinamic; - Optional senzori suplimentari; |
| A.4 Sistem de alimentare | Va asigura alimentare cu energie eletrică a echipamentelor. | - sistem de curent alternativ (220V), cu capacitate de alimentare pe baterii tampon pentru minim 48 de ore; - Optional: sistem de alimentare cu curent continuu pe baza energiei solare; - Protecţie înpotrivă descărcărilor electrice pentru antenă, sistemul de telecomunicaţii şi alimentare; - Porturi de alimentare externă: minimum 2; |
| A.5 Sistem de telecomunicatii | Sistemul de telecomunicaţii va asigura transmisia datelor la centrul/centrele de comandă şi control | - Modul intern GSM/GPRS; - Modem analog pentru reţele de telefonie mobilă; Optional comunicare de bandă larga prin satelit; - Capacitate de comunicare prin reţeaua publică de internet; - Porturi: RS232 Serial Port (460.8 kbps) x 2 ; USB port (12 Mbps) x 2; - Interfaţă Bluetooth; |
| A.6 Incintă de protecţie | Adăposteşte şi asigură protecţia echipamentelor | - Realizată dintr+un material rigid şi rezistent; - Trebui să corespundă următoarelor cerinte minimale: temperatură exterioară între -45o şi +800 C, protecţie împotrivă umidităţii; |
| A.7 Pilon geodinamic monumentalizat | Asigură stabilitatea pe termen nedeterminat a staţiei GNSS | - În condiţii în care roca de fundaţie este apropiată de suprafaţă se va realiza încastrarea pilonului geodinamic în aceasta; - În cazul în care la suprafaţă sunt prezentesoluri şi depozite aluvionare groase, se va construi un pilon complex prin cuplarea mai multor foraje (a se vedea instructiunine şi specificaţiile tehnice UNAVCO); |
| A.8 Statii de lucru mobile de teren (laptop de teren) (2 bucati in Romania si 1 bucata in Bulgaria) | Statiile de lucru mobile vor fi folosite de catre operatorii retelei de statii geodezice GNSS “GeoPontica” pentru setarile statiilor in teren: achizitie date, logare si transmitere folosing o retea de internet publica; procesare la fata locului a datelor achizitionate, managementul si controlul statiilor geodinamice. | - Sistem de operare de tip GUI (Interfata Grafica pentru Utilizator) pe 64 biti - Procesor: minim 1.73 GHz, 6 MB L3 cache sau compatibil - Memorie: 4 GB, 1333 MHz, DDR3, SDRAM - HDD: minim 500 GB 7200 rpm 2.5-inch SATA II - Unitate optica: DVD+/-RW, capabil DL - Wireless: Bluetooth, GOBI internet mobil global - Durata de viata a bateriei: minim 6 ore, optional a doua baterie |
| Software | Pachete software dedicate pentru: achiziţia datelor primare şi transmisia lor la distanţă; managementul datelor şi controlul calităţii; interfaţă grafică de utilizator de la distanţă; software pentru procesarea datelor. Softul de prelucrare va fi “user friendly” şi va permite între altele: - administrarea bazelor de date locale; - prelucrarea şi vizualizarea tatelor pe harţi digitale; - generarea de rapoarte, tabele, diagrame, harti, etc.; - printarea de imagini, hărţi, tabele, diagram, text, etc.; |  |
| Cabluri şi conectori | Cabluri şi conectori pentru transferul datelor pe sisteme de calcul PC. Cabluri compatibile pentru conexiuni RS-232 and USB; |  |
| Manuale şi documentatii | Manuale de service şi mentenanţă, manuale de instalare şi operare pentru fiecare componentă hardware and software. Manualele vor fi furnizate în limba engleză pe suport hârtie şi pe DVD; |  |
| Piese de rezervă şi consumabile | Baterii, senzori auxiliari, conectori, cabluri, modemuri, ambaze şi cupole pentru antene, etc.; Kituri cu piese de rezervă (conform experienţei furnizorului) pentru întregul ansablu de echipamente, pentru minim 2 ani; |  |
| Locul de amplasare | Romania, Bulgaria |  |
| Pregatire la faţa locului | Pregătire la faţa locului de minim 2 zile pentru operatori; Calibrarea absolută a perechii antenă-cupolă; Executarea lucrărilor de instalare şi testare a echipamentelor. |  |

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. Factorii de evaluare punctajele aferente avute în vedere sunt următoarele:

# Factori de evaluare			 	          		Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei (F1)										   60

### 2. Caracteristici tehnice şi funcţionale (F2)						   30

### 3. Disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică (F3) 	     5

4. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri

sau furnituri, pe termen lung (F4)								     5

TOTAL:        		 100

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă pentru fiecare ofertă astfel:

F1 = 60 * Pc/Po,

unde:	F1 = punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1,

Pc = preţul cerut şi

Po = preţul ofertat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

| # | Parametru tehnic şi funcţional | Cerinţa minimă (Cm) | Punctaj acordat (Pa) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rată de refresh a fixurilor succesive în regim automat | 20 Hz | 3 | Punctajul maxim acordabil: 6 |
| 2 | Număr de protocoale GNSS (observables) | 8 | 3 | Punctajul maxim acordabil: 9 |
| 3 | Senzori auxiliari inclusiv software pentru procesarea, reprezentarea şi interpretarea măsurătorilor GNSS şi caracterizarea site-ului | 3 | 3 | Configuratia minimă se referă la senzorii de temperatură, presiune atmosferică şi înclinometru. Punctajul maxim acordabil: 3 |
| 4 | Porturi input/output | 4 | 1 | RS232, USB Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 5 | Interfaţă wireless | 1 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 6 | Porturi de alimentare externă | 2 | 1 | Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 7 | Capacitate de alimentare pe bateriile de backup | 4 zile | 1 | Pentru furnizarea unui sistem suplimentar de alimentare de rezervă, bazat pe celule fotovoltaice, se va acora punctajul maxim. Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 8 | Capacitate de comunicare prin reţeaua publică de internet | 2 căi | 1 | Bandă largă prin cablu, telefonie mobilă GSM, GPRS, 3G, satelit. Punctajul maxim acordabil: 2 |
| 9 | Facilităţi software de post-procesare şi vizualizare a datelor | 6 | 1 | Management date, control calitate, vizualizare rezultate inclusiv pe hărţi, generare rapoarte, tabele, diagrame, printare rezultate, export date şi rezultate în diferite formate. Punctajul maxim acordabil: 2 |
|  |  | TOTAL | 15 | MAXIM 30 |

Pentru fiecare parametru inclus în tabel punctajul acordat se calculează astfel:

Pi = Pa * Co/Cm,

unde:	i = 1÷9;

Pi = punctajul acordat pentru îndeplinirea/depăşirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Pa = punctajul acordat pentru îndeplinirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Co = cerinţa ofertată pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

Cm = cerinţa minimă impusă pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

În final, punctajul acordat pentru factorul de evaluare „caracteristici tehnice şi funcţionale” (F2) se obţine prin însumarea punctajelor Pi individuale astfel:

9

F2 = Σi=1Pi

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 30 puncte.

3. Punctajul pentru factorul “disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de asistenţă postgaranţie şi asistenţă tehnică pentru un interval de timp impus (Ti3) de minimum 10 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” (F3) se calculează astfel:

F3 = 5 * To3/Ti3,

unde:	To3 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de postgaranţie şi asistenţă tehnică.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

4. Punctajul pentru factorul “angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pentru un interval de timp  (Ti4) de 15 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri” (F4) se calculează astfel:

F4 = 5 * To4/Ti4,

unde:	To4 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

LOT 5

| 8. Seismografe pentru miscari puternice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Reteaua de seismografe pentru miscari puternice este prevazuta a se instala in zona de uscat. Locatiile statiilor vor fi alese pe criteriul nivelului minim de zgomot, acoperirea geometrica buna si distanta fata de sursele seismice din regiune. Scopul retelei este de a furniza informatii despre miscarile puternice generate de surse locale si pentru a servii scopurilor ingineresti. Integrarea acestora cu statiile marine va oferii informatii despre nivelul la care se va realiza declansarea avertizarii seismice pentru populatie si infrastructura. Cantitate: 5 sisteme |  |  |
| A. Componente principale | A.1 Senzor |  |
|  | A.2 Sistem de inregistrare a datelor |  |
|  | A.3 Sistem de alimentare |  |
|  | A.4 Sistem de declansare si comunicatie |  |
|  | A.5 Carcasa |  |
| Componenta: | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A.1 Senzor | Senzor | - Componente: Tri-axiale - Tip: Force-Balance Electro-mechanical - Latimea de banda 0 – 200 Hz - Dynamic Range 155 dB+ - Full-Scale Range +/- 2G & +/- 4G selectabil de utilizator |
| A.2 Sistem de inregistrare a datelor | Sistem de inregistrare a datelor | - Numar de canale: 4 - Rezolutie: 24 bits - Rata de esantionare: 1 to 2,000 sps - Optiuni de comunicare: Ethernet TCP/IP, RS-232, FTP, SFTP - Declansator uzual: Via Internet - Consum electric: Mai putin de 2 wati - GPS: GPS intern - Memorie: memorie Solid State CF – minim 4GB - Formatul de iesire al datelor: MiniSEED, SAC, Matlab, ASCII, EVT - Calcul parametric in timp real: FFT & PSD - Precizia de timp: sub 1 microsec |
| A.3 Sistem de alimentare | Sistem de alimentare | - Baterie sau 12 VDC, 35Ah minim - Autonomie 12 ore minim |
| A.4 Sistem de declansare si comunicatie | Sistem de declansare si comunicatie | - Sistem de comunicatie: Achizitie si interogare simultana -Moduri de achizitie: Continuu, Declansat, Intervale de timp - Prag declansare: Selectabil de la 0.01% la 100% din scara totala - Declansator aditional: STA/LTA, Interval detimp |
| A.5 Carcasa | Carcasa | - Carcasa: Senzor & Sistem de inregistrare a datelor in aceeasi carcasa - Protectie carcasa: conform cu IP67 - Mediu: conform cu RoHS - Protectie: Tranzienta si EMI/RFI |
| Soft | Compatibil cu Antelope |  |
| Cabluri si conectori | Toate cablurile si conectorii nevesari pentru ca intregul system sa functioneze corespunzator, ca un intreg. |  |
| Manuale si documentatie | Manual de service si mentenanta, instalare si manual de operare, pentru fiecare componenta (hardware si software). Manualele vor fi livrate in limba engleza, printate si pe support DVD. |  |
| Piese de schimb si consumabile | Seturi de piese de schimb (la cea mai buna cunoastere a furnizorului) pentru un minim de 2 ani. Garantie : minim 1 an |  |
| Locul instalarii | Bulgaria |  |
| Training la fata locului | Instalare si testare. Training pentru operatori pentru minim 3 zile. |  |

| 9. Extensometre |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descriere: Extensometrul mecanic conceput pentru fisuri inguste are rolul de a monitoriza micro deplasarile relative intre cei doi pereti ai fisurii. Masoara deplasarea in cele trei directii (x, y si z) – vectorul de deplasare in doua plane perpendicular (orizontal si vertical) si deviatia angulara (rotatia). Masuratoarea are la baza efectul optic Moiré a doua retele optice. Modelul lor de interferare se schimba cand doua placi transparente se misca (Košťák 1977, 1991). Avantajul acestui instrument pur opto-mecanic il reprezinta evitarea folosirii mijloacelor de transmisie electrica, ofera performante bune in conditii exterioare severe si prezinta stabilitate pe termen lung. Datele sunt colectate odata sau de doua ori pe luna, o monitorizare pe termen lung fiind preferata. Temperatura zonei monitorizate este de asemenea luata in calcul, pentru eventualele influente alte temperaturii asupra instrumentelor, in special in cazul rezultatelor de suprafata. Instrumentul este folosit pentru monitorizarea deplasarilor lente de-a lungul faliilor active, alunecarilor si deformarii rocilor. Cantitatea: 5 sisteme |  |  |
| A. Componente principale | A.1 Extensometru |  |
|  | A.2 Alte componente |  |
| Componenta: | Descriere: | Detalii tehnice: |
| A.1 Extensometru | Extensometru | Masoara : - Deplasarea in toate cele trei directii (x, y, z) - Vectorul de deplasare in doua plane perpendicular: orizontal si vertical - Deviatia angular (rotatia) Sensibilitatea instrumentului: 0.05-0.0125 mm in toate cele trei coordinate in spatiu si 3.2 x 10-4rad pentru rotatie |
| A.2 Alte comonente | Alte componente | - tuburi de sustinere: lungime minim 4 m, diametru minim 40 mm - suruburi pentru fixarea capetelor sferice for spherical heads fixing - suruburi cu cap sferic cu tampone sferice - distantier pentru montare - capete sferice - bare pentru montare – indicatori de deplasare - suruburi pentru margine - suruburi de centrare a retelei - retele circulare - retele liniare – indicatori de rotatie - cleme pentru retele - fila - termometru spirala - cutie - incuietoare |
| Cables and connectors | Toate cablurile si conectorii nevesari pentru ca intregul system sa functioneze corespunzator, ca un intreg. |  |
| Manuals and documentation | Manual de service si mentenanta, instalare si manual de operare, pentru fiecare componenta (hardware si software). Manualele vor fi livrate in limba engleza, printate si pe support DVD. |  |
| Spare parts and consumables | Seturi de piese de schimb (la cea mai buna cunoastere a furnizorului) pentru un minim de 2 ani. Garantie : minim 1 an |  |
| Place of installation | Bulgaria |  |
| On-site training | Instalare si testare. Training pentru operatori pentru minim 3 zile. |  |

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. Factorii de evaluare punctajele aferente avute în vedere sunt următoarele:

# Factori de evaluare			 	          		Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei (F1)										   60

### 2. Caracteristici tehnice şi funcţionale (F2)						   30

### 3. Disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică (F3) 	     5

4. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri

sau furnituri, pe termen lung (F4)								     5

TOTAL:        		 100

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă pentru fiecare ofertă astfel:

F1 = 60 * Pc/Po,

unde:	F1 = punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1,

Pc = preţul cerut şi

Po = preţul ofertat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

| # | Parametru tehnic şi funcţional | Cerinţa minimă (Cm) | Punctaj acordat (Pa) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latimea de banda a senzorului | 0-200 Hz | 3 | Punctajul maxim acordabil: 6 |
| 2 | Intervalul dinamic al senzorului | 155 dB | 3 | Punctajul maxim acordabil: 6 |
| 3 | Rezolutia sistemului de inregistrare a datelor | 24 bits | 2 | Punctajul maxim acordabil: 4 |
| 4 | Interval rata de esantionare sistem de inregistrare a datelor | 1-2000 sps | 3 | Punctajul maxim acordabil: 6 |
| 5 | Capacitate memorie sistem de inregistrare a datelor | 4 GB | 2 | Punctajul maxim acordabil: 4 |
| 6 | Autonomie sistem de alimentare | 12 ore | 2 | Punctajul maxim acordabil: 4 |
|  |  | TOTAL | 15 | MAXIM 30 |

Pentru fiecare parametru inclus în tabel punctajul acordat se calculează astfel:

Pi = Pa * Co/Cm,

unde:	i = 1÷6;

Pi = punctajul acordat pentru îndeplinirea/depăşirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Pa = punctajul acordat pentru îndeplinirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Co = cerinţa ofertată pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

Cm = cerinţa minimă impusă pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

În final, punctajul acordat pentru factorul de evaluare „caracteristici tehnice şi funcţionale” (F2) se obţine prin însumarea punctajelor Pi individuale astfel:

6

F2 = Σi=1Pi

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 30 puncte.

3. Punctajul pentru factorul “disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de asistenţă postgaranţie şi asistenţă tehnică pentru un interval de timp impus (Ti3) de minimum 10 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” (F3) se calculează astfel:

F3 = 5 * To3/Ti3,

unde:	To3 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de postgaranţie şi asistenţă tehnică.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

4. Punctajul pentru factorul “angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pentru un interval de timp  (Ti4) de 15 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri” (F4) se calculează astfel:

F4 = 5 * To4/Ti4,

unde:	To4 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

Criterii aplicabile pentru selecţia celei mai avantajoase oferte de echipamente Extensometre

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut mai jos.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, conform tabelului de mai jos. Punctajul maxim acordat este de 100 puncte. Factorii de evaluare punctajele aferente avute în vedere sunt următoarele:

# Factori de evaluare			 	      		Punctaj maxim alocat

1. Preţul ofertei (F1)										   60

### 2. Caracteristici tehnice şi funcţionale (F2)						   30

### 3. Disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică (F3) 	     5

4. Angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri

sau furnituri, pe termen lung (F4)								     5

TOTAL:        		 100

1. Punctajul pentru factorul de evaluare "preţul ofertei" se acordă pentru fiecare ofertă astfel:

F1 = 60 * Pc/Po,

unde:	F1 = punctajul acordat pentru factorul de evaluare 1,

Pc = preţul cerut şi

Po = preţul ofertat

2. Punctajul pentru factorul de evaluare “caracteristici tehnice şi funcţionale” se acordă astfel:

| # | Parametru tehnic şi funcţional | Cerinţa minimă (Cm) | Punctaj acordat (Pa) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensibilitatea instrumentului in toate cele trei directii din spatiu | 0.05 - 0.0125 mm | 7.5 | Punctajul maxim acordabil: 15 |
| 2 | Sensibilitatea instrumentului pentru miscarea de rotatie | 3.2x10-4 rad | 7.5 | Punctajul maxim acordabil: 15 |
|  |  | TOTAL | 15 | MAXIM 30 |

Pentru fiecare parametru inclus în tabel punctajul acordat se calculează astfel:

Pi = Pa * Co/Cm,

unde:	i = 1÷2;

Pi = punctajul acordat pentru îndeplinirea/depăşirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Pa = punctajul acordat pentru îndeplinirea cerinţei minime privind parametrul tehnic şi funcţional #i;

Co = cerinţa ofertată pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

Cm = cerinţa minimă impusă pentru parametrul tehnic şi funcţional #i;

În final, punctajul acordat pentru factorul de evaluare „caracteristici tehnice şi funcţionale” (F2) se obţine prin însumarea punctajelor Pi individuale astfel:

2

F2 = Σi=1Pi

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 30 puncte.

3. Punctajul pentru factorul “disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de asistenţă postgaranţie şi asistenţă tehnică pentru un interval de timp impus (Ti3) de minimum 10 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii postgaranţie şi asistenţă tehnică” (F3) se calculează astfel:

F3 = 5 * To3/Ti3,

unde:	To3 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de postgaranţie şi asistenţă tehnică.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

4. Punctajul pentru factorul “angajamente privind livrarea de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, pe termen lung” se acordă astfel:

Ofertantul trebuie să asigure, prin angajament contractual, servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri pentru un interval de timp  (Ti4) de 15 ani.

Calcului punctajului acordat pentru factorul de evaluare „disponibilitatea de a asigura servicii de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri” (F4) se calculează astfel:

F4 = 5 * To4/Ti4,

unde:	To4 = intervalul de timp oferit pentru acordarea serviciilor de livrare de piese de schimb, subansambluri sau furnituri.

Indiferent de ofertă, punctajul oferit pentru acest factor nu poate să depăşească 5 puncte.

V. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se întocmeşte conform formularului de ofertă.

Propunerea financiară se va prezenta în EURO.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achiziţie publică.

Pentru compararea preţurilor ofertelor se va lua în calcul cursul valutar BNR valabil la data deschiderii ofertelor.

Preţul ofertei este ferm şi se exprimă în EURO, fără TVA.

Ofertantul este obligat să indice condiţiile în care TVA este deductibil pentru beneficiar.

Ofertantul va include, în propunerea financiară, toate costurile legate de producerea, transportul, punerea în funcţiune a echipamentelor şi instriurea personalului, conform cerinţelor impuse prin Caietul de sarcini.

În propunerea financiară, piesele de schimb şi consumabilele aferente vor fi cotate separate.

În cazul în care oferta nu respectă cerinţele prevăzute în documentaţia de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

VI. Informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este: “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”.

Oferta câştigătoare stabilită de către comisia de evaluare va fi oferta care întruneşte punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea algoritmului de calcul prevăzut pentru fiecare lot în parte.

Evaluarea ofertelor se bazează pe metoda punctelor de calitate. Metoda presupune alocarea a unui număr de puncte pentru fiecare factor de evaluare, pe fiecare lot în parte, astfel cum este prevăzut la capitolul IV “Caiet de sarcini”.

Formular nr.1

OPERATOR ECONOMIC

……………..………..

(denumirea/numele)

Înregistrat la sediul autoritãţii contractante nr . . . / . . .

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Cãtre __________________________

(denumirea autoritãţii contractante şi adresa completã)

Ca urmare a anunţului de participare din data de _________________ privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului _________________________________, noi __________________________  vã

(denumirea contractului de achiziţie publicã)		 (denumirea/numele operatorului economic)

transmitem alãturat urmãtoarele:

1. coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un numãr de _______ copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

Avem speranţa cã oferta noastrã este corespunzãtoare şi vã satisface cerinţele.

Data completãrii . . .

Cu stimã,

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr.2

OPERATOR ECONOMIC

…………………….

(denumire/nume)

IMPUTERNICIRE

privind participarea la procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă

Subscrisa ……………………………………………………………………………, cu sediul in ………………………………………………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ……………………., CUI ………………………, atribut fiscal ……, împuternicim prin prezenta pe ………………………………….., domiciliat în ………………………..Identificat cu B.I./C.I. seria ……., nr. …………….., CNP ……………………………, eliberat de………………………., la data de …………….., având funcţia de …………………….., să ne reprezinte la procedura de achiziţie prin licitaţie deschisă, organizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GeoEcoMar, în scopul atribuirii contractului de achiziţie pentru furnizarea produsului ……………………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;

3. să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii;

4. să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Data								Denumirea mandantului

…………..						S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

………………………………………..

(nume, prenume, ştampilă)

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.

Formular nr.3

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ______________________________, ne oferim că, în conformitate cu

(denumirea/numele ofertantului)

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm _________________  pentru suma de ________________________  la care se

(denumirea produselor) 				 (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ .

(suma în litere şi în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de

_______________ zile, respectiv până la data de___________________

(durata în litere şi în cifre)             						    (ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

|_|  nu depunem oferta alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării

____________________

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

# Anexa nr.1 la Formularul nr.3

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

pentru produse

| Nr. crt | Denumirea produsului | Cantitatea (U.M.) | Preţul Unitar | Preţul total | TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lei | Lei | Lei |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Data completării

____________________

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

# Anexa nr.2 la Formularul nr.3

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

GRAFIC DE LIVRARE

| Nr. crt. | Denumirea produsului | Cantitatea (U.M.) | Data de livrare/Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei livrări |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| . |  |  |  |
| . |  |  |  |

Data completării

____________________

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

# Anexa nr.3 la Formularul nr.3

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

GRAFIC DE EXECUŢIE LUCRĂRI

| Nr. crt. | Denumirea lucrării | Data de execuţie a lucrării/Perioada de timp exprimată în zile calendaristice necesară fiecărei lucrări executate |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| . |  |  |
| . |  |  |

Data completării

____________________

Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Formular nr.4

BANCA

___________________

(denumirea)

- SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare

cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

(denumirea contractului de achiziţie publică)

noi ____________________, având sediul înregistrat la ______________________,

(denumirea băncii)                                                                                             (adresa băncii)

ne obligăm faţă de _____________________________________ să plătim suma de

(denumirea autorităţii contractante)

__________________________, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă

(în litere şi în cifre)

obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul _____________________ şi-a retras oferta în perioada de valabilitate

(denumirea/numele)

a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________

(denumirea/numele)

a refuzat să semneze contractul de achiziţie publica în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Formular nr.5

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind situaţia personală a operatorului economic

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul(a) ________________________________________________

(denumirea operatorului economic-peroană juridică),

în calitate de ofertant la procedura de ____________________  pentru atribuirea

(se menţionează procedura)_

contractului de achiziţie publică având ca obiect _____________________________

( denumirea podusului şi codul CPV)

organizată de ___________________________ declar pe proprie răspundere că:

(denumirea autorităţii contractante),

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată;

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

___________________

(semnatura autorizată )

Formular nr.6

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind calitatea de participant la procedură

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al __________________________,

(denumireaşi sediul operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ____________________, având ca obiect _________________________

(se menţionează procedura)			(denumirea produsului şi codul CPV)

la data de _____________, organizată de ______________________

(zi/lună/an)					(denumirea autorităţii contractante)

particip şi depun ofertă:

|_| în nume propriu;

|_|  ca asociat în cadrul asociaţiei ………………….;

|_| ca subcontractant al ................................;

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:

|_|  nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

|_| sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor intervene modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte personae juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ____________________________ cu privire la orice aspect ethnic şi financiar în

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

_______________________

(semnatura autorizată )

Formular nr.7

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind lista principalelor livrări de produse în ultimii 5 ani

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ____________________________,

(denumireaşi sediul operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _________________________________________ cu privire la orice aspect tehnic şi

(denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.

Data completării ____________________

Operator economic,

_______________________

(semnatura autorizată )

Anexa la formularul nr.7

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea furnizorului* | Pre’ul total al contractului | Procent îndeplinit de furnizor (%) | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

_______________________

(semnatura autorizată )

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie), contractant asociat, subcontractant

Formular nr.8

OPERATOR ECONOMIC

_____________________

(denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ*)

1. Denumirea şi obiectul contractului: ________________________________

Numărul şi data contractului: ___________________________________

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ___________________________

Adresa beneficiarului/clientului: ________________________________

Ţara: ____________________.

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie)

|_| contractant asociat

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimată în		exprimată

moneda în care	în echivalent

s-a încheiat		euro

contractul

a) iniţială (la data semnării contractului):	 _________            ___________

b) finală (la data finalizării contractului):	_________             ___________

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ___________________________.

6. Natura şi cantitatea de produse care a fost furnizată în baza contractului, precum şi alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară:________________________________________

Operator economic

_______________

(semnătura autorizată)

*) Se completează fişe distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

Formular nr.9

........................................................................

(Numele şi adresa beneficiarului)

## RECOMANDARE

În legătură cu participarea …………………………………………………………

(numele şi adresa operatorului economic)

la procedura de achiziţie publică, ca urmare a colaborării şi derulării unor contracte de furnizare, suntem în măsură de a face cunoscute următoarele:

a) Numita societate a derulat cu firma mai sus menţionată următorul contract:

……………………………………………………………………………………………………

(denumire, nr. contract, perioada de derulare, valoare)

Observaţii……………………………………………………….

b) Pe parcursul desfăşurării contractului au fost înregistrate (se bifează DA sau NU ) :

- Nelivrări la termen :

□ DA  (precizări)				 □ NU (precizări)

c) Alte precizări…………………………………………………………….

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.

Data completării

…………………………

Semnătura şi ştampila

…………………………

Formular nr.10

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul …………………….. reprezentant împuternicit al ...........................

(numele şi prenumele persoanei autorizate) 		(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)

în nume propriu şi în numele asocierii, declar că sunt de acord cu toate prevederile condiţiilor contractuale publicate în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

Data :		Numele şi prenumele

______________,

(semnatura şi ştamplia),

în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular nr.11

Operator economic

.................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND SĂNĂTATEA ŞI PROTECŢIA MUNCII

Subsemnatul …………………….. reprezentant al ………………………..

(nume şi prenume)					 (denumirea ofertantului)

declar pe propria răspundere că mă angajez să prestez serviciile, pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, care sunt în vigoare în România.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Data completării

..............................

Operator economic,……....………………………..

(nume, semnatura autorizată şi ştampila)

Formular nr.12

Contract de furnizare

nr.______________data_______________

În temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

1. Părţile contractante

între

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ – GEOECOMAR cu sediul în România,  Bucureşti, str. Dimitrie Onciu nr.23-25, sector 2, telefon/fax 021/252.25.94, număr de înmatriculare J40/1075/1997, cod fiscal RO 5194978, cod IBAN RO 95 RNCB 0073049976680001 deschis la B.C.R. Sector 2, reprezentat prin Director General Gheorghe OAIE,  în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

……..............................................………adresă ...........................................................

(denumirea operatorului economic)

telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare .................................................. cod fiscal ................................... cont (trezorerie, bancă) ............................................................................... reprezentată prin ...................................................................... funcţia....................................................

(denumirea conducătorului),

în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

      - servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

      - origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;

      - destinaţie finală - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

      - termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul şi preţul contractului

4.1. - Furnizorul se obligă să furnizeze şi să instaleze ................................ ........

(denumirea produselor şi cantităţile)

în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare ................................ .

(denumirea produselor)

4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil furnizorului de către achizitor conform graficului de plăţi, este de ........... euro, din care T.V.A. ................ euro.

5. Durata contractului

5.1. – Durata prezentului contract este de .....….. luni, adică de la............................................până la ………...............

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt ( cel puţin):

a) caietul de sarcini;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) graficul de îndeplinire a contractului;

d) graficul de plăţi;

e) garanţia de bună execuţie, dacă este cazul;

f) angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ, dacă este cazul.

(se enumeră, după caz, toate documentele pe care părţile înţeleg să le considere ca fiind parte intergrantă a contractului)

7. Obligaţiile principale ale furnizorului

7.1. – Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze.................................................(denumirea produselor şi cantitatea), produsele definite în prezentul contract.

7.2. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

7.3. - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în perioadele/la datele prevăzute prin graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.4. – Furnizorul se obligă să respecte termenul de execuţie al lucrărilor, prevăzut în graficul de execuţie de lucrări prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

7.5. - Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

8. Obligaţiile principale ale achizitorului

8.1. - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

8.2. - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele şi lucrările în termenul convenit.

8.3. - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.

(se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

8.4. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi a lucrărilor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor şi reînceperea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

9. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

9.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

9.2. - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

9.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese.

9.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

10. Garanţia de bună execuţie a contractului

10.1. - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de începere a executării contractului. Garanţia de bună execuţie este de 10% din preţul contractului, fără TVA şi se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară şi care devine anexă la contract.

10.2. - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi, după caz, să emită ordinul de începere a contractului, numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

10.4. - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la data semnării fără obiecţiuni a procesului verbal de punere în funcţiune a motoarelor, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

10.5. - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

11. Recepţie, inspecţii şi teste

11.1. - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

11.2. - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

11.3. - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor, inclusiv la finalizarea lucrărilor de montaj a noilor sisteme de propulsie.

(se precizează destinaţia finală a produselor)

11.4. - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul fără a modifica preţul contractului are obligaţia:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

11.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

11.6. - Prevederile clauzelor 11.1-11.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

12. Ambalare şi marcare

12.1. - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

12.2. - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.

(se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor)

12.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

13. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

13.1. - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând:

a) datele din graficul de livrare şi

b) termenul comercial stabilit.

13.2. - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.

(se precizează documentele care vor însoţi produsele)

13.3. - Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

13.4. - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie produselor.

14. Asigurări

14.1. - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare.

15. Servicii

15.1. - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.

15.2. - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

(se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor)

16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1. - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către achizitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona la parametrii solicitaţi, în condiţii normale de funcţionare.

16.2. - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică şi impusă prin Caietul de sarcini.

(se precizează perioada de garanţie acordată produselor)

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

16.4. - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care decurge de la data înlocuirii produsului.

(se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului)

16.5. - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1. - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2. - Pãrţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act adiţional, conform prevederilor legale.

18. Subcontractanţi

18.1. - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.2. - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îşi îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

18.3 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului va fi notificată achizitorului şi nu va determina schimbarea preţului contractului.

19. Întârzieri în îndeplinirea contractului

19.1. - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

19.2. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, atunci acesta are obligaţia de a notifica achizitorul în timp util; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se va face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

19.3. - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

20. Forţa majoră

20.1. - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

20.6. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

21. Soluţionarea litigiilor

21.1. - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România.

22. Limba care guvernează contractul

22.1. - Limba care guvernează contractul este limba engleză.

23. Comunicări

23.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

23.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

24. Legea aplicabilă contractului

24.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două)

(se precizează data semnării de către părţi)

exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,								Furnizor, ................................							..............................

(semnătură autorizată)							(semnătură autorizată)

Fără a aduce atingere acordurilor şi convenţiilor la care România este parte, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obţinut în urma aplicării criteriilor de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a declara ca fiind câştigătoare o ofertă care conţine, în proporţie de mai mult de 50%, produse a căror origine - determinată conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificările ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ţări terţe cu care Comunitatea Europeană a încheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigură un acces comparabil întreprinderilor din statele membre pe pieţele ţărilor respective, în detrimentul unei oferte care conţine, în proporţie de mai puţin de 50%, astfel de produse.

În sensul celor de mai sus, prin oferte relativ echivalente se va înţelege acele oferte pentru care diferenţa dintre preţurile prevăzute în propunerile financiare nu depăşeşte 3%. – art.254 din O.U.G. nr.34/2006.