| **Nr.crt.** | **Modul** | **Denumire subansamblu/echipament** | **Denumire serviciul de reparatii** | **UM** | **Numar in contract subsecvent minim** | **Numar in contract subsecvent maxim** | **Numar minim in acord cadru**  | **Numar maxim in acord cadru**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SRB | Linie ancorare | Serviciu de reparaţie modul SRB, vartej titan | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2 | SRB | Sistem de achizitie si software gestionare date | Serviciu de reparaţie modul SRB, achizitor date | buc |  | 1 |  | 4 |
| 3 | SRB | Sistem de achizitie si software gestionare date | Serviciu de reparaţie modul SRB, 24v | buc |  | 1 |  | 4 |
| 4 | SRB | Sistem de achizitie si software gestionare date | Serviciu de reparaţie modul SRB, placa iesiri digitale | buc |  | 1 |  | 4 |
| 5 | SRB | Radar activ/pasiv | Serviciu de reparaţie modul SRB, radar activ | buc |  | 1 |  | 4 |
| 6 | SRB | Lampa semnalizare | Serviciu de reparaţie modul SRB, lampa semnalizare | buc |  | 1 |  | 4 |
| 7 | SRB | Statie meteo | Serviciu de reparaţie modul SRB, statia meteo | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 8 | SRB | Sonda multiparametrica | Serviciu de reparaţie modul SRB, senzor Doppler | buc |  | 1 |  | 4 |
| 9 | SRB | Suport modem acustic | Serviciu de reparaţie modul SRB, suport modem acustic | buc |  | 1 |  | 4 |
| 10 | SRB | Baliza si accesorii | Serviciu de reparaţie modul SRB, refacut suduri | buc |  | 1 |  | 4 |
| 11 | SRB | Modem acustic telemetric | Serviciu de reparaţie modul SRB, cablu modem acustic | buc |  | 1 |  | 4 |
| 12 | SRB | Panouri solare | Serviciu de reparaţie modul SRB, panou solar | buc |  | 1 |  | 4 |
| 13 | SRB | Panouri solare | Serviciu de reparaţie modul SRB, charger | buc |  | 1 |  | 4 |
| 14 | SRB | Modem Iridium cu GPS | Serviciu de reparaţie modul SRB, modem acustic | buc |  | 1 |  | 4 |
| 15 | SRB | Modem radio | Serviciu de reparaţie modul SRB, modem radio | buc |  | 1 |  | 4 |
| 16 | SRB | Modem radio | Serviciu de reparaţie modul SRB, cablu modem radio | buc |  | 1 |  | 4 |
| 17 | IML | Suport sonda multiparametrica | Serviciu de reparaţie modul IML, sonda multiparametrica | buc |  | 1 |  | 4 |
| 18 | IML | Sonda multiparametrica | Serviciu de reparaţie modul IML, senzor Doppler | buc |  | 1 |  | 4 |
| 19 | IML | Sonda multiparametrica | Serviciu de reparaţie modul IML, cablu sondei multiparametrica | buc |  | 1 |  | 4 |
| 20 | IML | Cutie de alimentare incluziv acumulatori si electronica | Serviciu de reparaţie modul IML, achizitor date | buc |  | 1 |  | 4 |
| 21 | UTM | Modem acustic cu lansare inteligenta (release) | Serviciu de reparaţie modul UTM, cablu releaser | buc |  | 1 |  | 4 |
| 22 | UTM | Modem acustic cu lansare inteligenta (release) | Serviciu de reparaţie modul UTM, modem acustic cu lansare inteligeanta si declansare automata | buc |  | 1 |  | 4 |
| 23 | Statie Costiera | Lampa semnalizare | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, lampa semnalizare | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 24 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, modem transmisie | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 25 | Statie Costiera | Achizitor de date fanless low consum inclusiv software de gestionare datelor | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, sursa 24v | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 26 | Statie Costiera | Radar activ/pasiv | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, radar activ | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 27 | Statie Costiera | Curentometru pentru valuri si maree | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, curentometru de valuri si maree | buc |  | 1 |  | 4 |
| 28 | Statie Costiera | Sonda multiparametrica | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, cablu sonda | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 29 | Statie Costiera | Curentometru pentru valuri si maree | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, cablu curentometru de valuri si maree | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 30 | Statie Costiera | Statie meteo | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, cablu statie meteo | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 31 | Statie Costiera | Panou fotovoltaic 2 x 250 W | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, panouri solare | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 32 | Statie Costiera | Panou fotovoltaic 2 x 250 W | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, charger | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 33 | Statie Costiera | Panou fotovoltaic 2 x 250 W | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, inclusiv inlocuire policarbonat | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 34 | Statie Costiera | Panou fotovoltaic 2 x 250 W | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, inclusiv Inlocuit polistiren | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 35 | Statie Costiera | Panou fotovoltaic 2 x 250 W | Serviciu de reparaţie modul Statie Costiera, inclusiv inlocuire tepuse antipasari | buc | 1 | 1 | 4 | 4 |

**Legendă: SRB – Surface relay Buoy; IML – Instrument Mooring ; UTM – Underwater Tsunami Module.**